## Foglio1
			Valori da inserire
			Valori calcolati

Qmax stato attuale AMCIII [mc/s]	0,868	Tr 50
DT(sec)	60
Geometria battente
mu battente	0,6
Cc	0,9
larghezza luce a	0,3
altezza luce b	0,4
area luce effettiva	0,12
raggio idr.	0,1090909091

Geometria sfiori
Hs soglia sfioro	1
Larghezza Ls (m)	1,5
mu stramazzo	0,4

Vasca
pendenza fondo vasca	0,001
c (Strickler)	80
L1	25
B1	25

Parametri Curva A(h)
a	0
b	0
c	0
d	625

H iniziale =	0							869,71	(l/s) Max
ΔV	15,98	2005,38	1989,40					1,35	0,870	(mc/s) Max
		Vi	Vu		Pelo libero [m]	Sfioro [m]	Qmax stato attuale AMCIII [mc/s]	time step	Qinput	Qi(tj+Dt/3)	Qi(tj+2xDt/3)	Livello	Qu(Hj)	A(Hj)	DH1	Hj+DH1/3	Qu(Hj+DH1/3)	A(Hj+DH1/3)	DH2	Hj+2xDH2/3	Qu(Hj+2xDH2/3)	A(Hj+2xDH2/3)	DH3	DH
		[mc]	[mc]		0,4	1	[mc/s]		[mc/s]	[mc/s]	[mc/s]	[m]	[mc/s]	[mq]	[m]	[m]	[mc/s]	[mq]	[m]	[m]	[mc/s]	[mq]	[m]	[m]
		0	0		0,4	1	0,868	0	0	0	0	0	0,00	625	0	0	0,00	625	0	0	0,00	625	0	0
		0	0		0,4	1	0,868	1	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,00	0,00	625	0	0	0,00	625	0	0	0,00	625	0	0
		0	0		0,4	1	0,868	2	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,00	0,00	625	0	0	0,00	625	0	0	0,00	625	0	0
		0	0		0,4	1	0,868	3	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,00	0,00	625	0	0	0,00	625	0	0	0,00	625	0	0
		0	0		0,4	1	0,868	4	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,00	0,00	625	0	0	0,00	625	0	0	0,00	625	0	0
		0	0		0,4	1	0,868	5	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,00	0,00	625	0	0	0,00	625	0	0	0,00	625	0	0
		0	0		0,4	1	0,868	6	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,00	0,00	625	0	0	0,00	625	0	0	0,00	625	0	0
		0	0		0,4	1	0,868	7	0	3,3333E-04	6,6667E-04	0,00	0,00	625	0	0	0,00	625	0,000032	0,000032	0,00	625	6,39976503454721E-05	4,7998237759104E-05
		0,06	2,88610425625716E-06		0,4	1	0,868	8	0,001	1,6667E-03	2,3333E-03	0,00	0,00	625	9,599538223319E-05	0,0001439936	0,00	625	0,0001599712	0,0002079694	0,00	625	0,0002239469	0,000191959
		0,24	4,50353131350331E-05		0,4	1	0,868	9	0,003	3,6667E-03	4,3333E-03	0,00	0,00	625	0,0002879326	0,0005278898	0,00	625	0,0003517494	0,0005917066	0,00	625	0,0004156969	0,0003837558
		0,54	0,0002517966		0,4	1	0,868	10	0,005	7,0000E-03	9,0000E-03	0,00	0,00	625	0,0004796692	0,0011033823	0,00	625	0,0006711458	0,0012948589	0,00	625	0,0008628856	0,0007670815
		1,2	0,0010360601		0,4	1	0,868	11	0,011	1,5000E-02	1,9000E-02	0,00	0,00	625	0,0010547452	0,0024455398	0,00	625	0,0014368004	0,002827595	0,00	625	0,0018199315	0,0016286349
		2,58	0,003870499		0,4	1	0,868	12	0,023	2,9000E-02	3,5000E-02	0,00	0,00	625	0,0022034649	0,0052228944	0,00	625	0,0027728033	0,0057922328	0,00	625	0,0033467284	0,0030609125
		5,04	0,0128531503		0,4	1	0,868	13	0,041	4,9667E-02	5,8333E-02	0,01	0,00	625	0,0039216278	0,0100019698	0,00	625	0,0047355957	0,0108159378	0,00	625	0,0055632071	0,0051528123
		9,06	0,0373037756		0,4	1	0,868	14	0,067	7,7667E-02	8,8333E-02	0,01	0,00	625	0,006392879	0,0176260333	0,00	625	0,0073752319	0,0186083862	0,00	625	0,0083919347	0,0078921707
		15	0,0947990666		0,4	1	0,868	15	0,099	1,1200E-01	1,2500E-01	0,02	0,00	625	0,0094120075	0,0285373326	0,00	625	0,0105791194	0,0297044444	0,00	625	0,0118159766	0,0112149843
		23,28	0,2136661111		0,4	1	0,868	16	0,138	1,5367E-01	1,6933E-01	0,03	0,00	625	0,0130578127	0,043398122	0,00	625	0,01442237	0,0447626793	0,00	625	0,0159105385	0,0151973571
		34,38	0,4352582409		0,4	1	0,868	17	0,185	2,0333E-01	2,2167E-01	0,05	0,00	625	0,0174054526	0,062943119	0,01	625	0,0189455115	0,0644831779	0,01	625	0,0206847603	0,0198649334
		48,78	0,8150810643		0,4	1	0,868	18	0,24	2,6133E-01	2,8267E-01	0,07	0,01	625	0,0224322835	0,0878348833	0,01	625	0,0241580249	0,0895606247	0,01	625	0,026179992	0,0252430648
		67,02	1,4228656751		0,4	1	0,868	19	0,304	3,2867E-01	3,5333E-01	0,09	0,01	625	0,0282115446	0,1188572092	0,01	625	0,0301332537	0,1207789183	0,02	625	0,0324697196	0,0314051759
		89,7	2,342378747		0,4	1	0,868	20	0,378	4,0467E-01	4,3133E-01	0,12	0,02	625	0,0348167791	0,1568676196	0,02	625	0,0367851636	0,1588360041	0,02	625	0,0393108011	0,0381872956
		117,18	3,6684586218		0,4	1	0,868	21	0,458	4,8600E-01	5,1400E-01	0,16	0,02	625	0,0418462722	0,2020844083	0,03	625	0,0437852186	0,2040233546	0,03	625	0,0464378244	0,0452899364
		149,7	5,5020081599		0,4	1	0,868	22	0,542	5,7000E-01	5,9800E-01	0,21	0,03	625	0,0490983207	0,2546263932	0,04	625	0,0508739682	0,2564020407	0,04	625	0,0535285051	0,052420959
		187,26	7,9449280739		0,4	1	0,868	23	0,626	6,5233E-01	6,7867E-01	0,26	0,04	625	0,0561873281	0,3141363596	0,05	625	0,0576430758	0,3155921073	0,05	625	0,0601430142	0,0591540927
		229,56	11,0937566505		0,4	1	0,868	24	0,705	7,3000E-01	7,5500E-01	0,32	0,05	625	0,0626418743	0,3797449984	0,07	625	0,0638236816	0,3809268058	0,07	625	0,0662005332	0,0653108684
		276,36	15,0366344347		0,4	1	0,868	25	0,78	8,0267E-01	8,2533E-01	0,38	0,07	625	0,0685713955	0,4509853882	0,10	625	0,0678228371	0,4502368297	0,10	625	0,0700368973	0,0696705218
		327,24	20,8421125243		0,4	1	0,868	26	0,848	8,6800E-01	8,8800E-01	0,45	0,10	625	0,0721192351	0,5242037495	0,13	625	0,0709241585	0,523008673	0,13	625	0,0728893786	0,0726968427
		381,72	28,6081364973		0,4	1	0,868	27	0,908	9,2533E-01	9,4267E-01	0,52	0,13	625	0,0747423616	0,5995237188	0,16	625	0,0738510645	0,5986324217	0,16	625	0,0755429634	0,075342813
		439,32	37,9829497995		0,4	1	0,868	28	0,960	9,7500E-01	9,9000E-01	0,60	0,16	625	0,0771602987	0,6772844689	0,18	625	0,0763579429	0,6764821131	0,18	625	0,0778197578	0,077654893
		499,62	48,7676314361		0,4	1	0,868	29	1,005	1,0177E+00	1,0303E+00	0,68	0,18	625	0,0792245094	0,7570035725	0,20	625	0,0784091244	0,7561881875	0,20	625	0,0796449407	0,0795398329
		562,2	60,8267148479		0,4	1	0,868	30	1,043	1,0533E+00	1,0637E+00	0,76	0,20	625	0,0808334665	0,8381523626	0,22	625	0,0799535598	0,8372724558	0,22	625	0,0809650442	0,0809321498
		626,64	74,0571050603		0,4	1	0,868	31	1,074	1,0807E+00	1,0873E+00	0,84	0,22	625	0,0819353757	0,9201864215	0,24	625	0,0808336903	0,9190847361	0,24	625	0,0814962295	0,0816060161
		692,28	88,3718386374		0,4	1	0,868	32	1,094	1,0980E+00	1,1020E+00	0,92	0,24	625	0,0821204263	1,0019774882	0,26	625	0,0808596903	1,0007167522	0,26	625	0,0812853209	0,0814940973
		758,64	103,7009514613		0,4	1	0,868	33	1,106	1,1077E+00	1,1093E+00	1,00	0,26	625	0,0816494195	1,0830005786	0,33	625	0,0742087551	1,0755599143	0,32	625	0,0753045783	0,0768907886
		825,3	123,4037508862		0,4	1	0,868	34	1,111	1,1103E+00	1,1097E+00	1,08	0,33	625	0,0751315209	1,1533734687	0,44	625	0,0640053606	1,1422473083	0,42	625	0,0657698312	0,0681102536
		891,84	149,2948386143		0,4	1	0,868	35	1,109	1,1060E+00	1,1030E+00	1,15	0,43	625	0,0650382596	1,211390461	0,55	625	0,0531398174	1,1994920188	0,53	625	0,0551133199	0,0575945548
		957,84	181,553923299		0,4	1	0,868	36	1,100	1,0947E+00	1,0893E+00	1,20	0,54	625	0,0539854645	1,2579322207	0,65	625	0,0426670656	1,2466138218	0,63	625	0,0445135883	0,0468815574
		1022,88	219,6383320366		0,4	1	0,868	37	1,084	1,0760E+00	1,0680E+00	1,25	0,63	625	0,043128946	1,2939572596	0,73	625	0,0330593547	1,2838876682	0,71	625	0,0345222182	0,0366739002
		1086,48	262,6399001024		0,4	1	0,868	38	1,060	1,0490E+00	1,0380E+00	1,29	0,72	625	0,0329574911	1,3204597048	0,79	625	0,0244304795	1,3119326933	0,77	625	0,0253425639	0,0272462957
		1148,1	309,485319526		0,4	1	0,868	39	1,027	1,0137E+00	1,0003E+00	1,31	0,78	625	0,0236393289	1,3383878383	0,84	625	0,0168227157	1,3315712251	0,82	625	0,0171579354	0,0187782838
		1207,32	359,0702624331		0,4	1	0,868	40	0,987	9,7233E-01	9,5767E-01	1,33	0,83	625	0,0154160913	1,3489428845	0,86	625	0,0103242878	1,343851081	0,85	625	0,0101414077	0,0114600786
		1263,9	410,3622358709		0,4	1	0,868	41	0,943	9,2800E-01	9,1300E-01	1,34	0,85	625	0,0084608425	1,3534477143	0,88	625	0,0049775631	1,3499644349	0,87	625	0,0043815074	0,0054013412
		1317,78	462,467837843		0,4	1	0,868	42	0,898	8,8267E-01	8,6733E-01	1,35	0,87	625	0,0028390368	1,3532272499	0,88	625	0,0006790914	1,3510673044	0,87	625	-0,0002692872	0,0005077938
		1368,9	514,6502275688		0,4	1	0,868	43	0,852	8,3700E-01	8,2200E-01	1,35	0,87	625	-0,0016998236	1,3491961832	0,87	625	-0,0027288719	1,3481671349	0,86	625	-0,0039205313	-0,0033653544
		1417,32	566,3246628616		0,4	1	0,868	44	0,807	7,9133E-01	7,7567E-01	1,35	0,86	625	-0,0052070965	1,3423235559	0,85	625	-0,0054606672	1,3420699852	0,85	625	-0,0069039953	-0,0064797706
		1462,92	617,0273886787		0,4	1	0,868	45	0,76	7,4467E-01	7,2933E-01	1,34	0,85	625	-0,0081643613	1,3328865205	0,82	625	-0,0076965599	1,3333543219	0,83	625	-0,0092791266	-0,0090004352
		1505,76	666,3943431551		0,4	1	0,868	46	0,714	6,9867E-01	6,8333E-01	1,33	0,82	625	-0,0104431272	1,3216073194	0,80	625	-0,0094682347	1,3225822119	0,80	625	-0,0111671477	-0,0109861426
		1545,84	714,153080514		0,4	1	0,868	47	0,668	6,5333E-01	6,3867E-01	1,32	0,80	625	-0,0122859798	1,3087783242	0,77	625	-0,0108635309	1,3102007731	0,77	625	-0,012596658	-0,0125189885
		1583,28	760,1095412422		0,4	1	0,868	48	0,624	6,0967E-01	5,9533E-01	1,31	0,77	625	-0,0136263372	1,2949189784	0,73	625	-0,0119235453	1,2966217703	0,74	625	-0,0136808206	-0,0136671998
		1618,14	804,1360461681		0,4	1	0,868	49	0,581	5,6700E-01	5,5300E-01	1,29	0,73	625	-0,0146664079	1,2802117079	0,70	625	-0,0127682135	1,2821099022	0,70	625	-0,0145276001	-0,014562302
		1650,48	846,1503976523		0,4	1	0,868	50	0,539	5,2567E-01	5,1233E-01	1,28	0,70	625	-0,0154789624	1,2648368514	0,67	625	-0,0134189193	1,2668968945	0,67	625	-0,0151384733	-0,0152235956
		1680,42	886,1112249747		0,4	1	0,868	51	0,499	4,8633E-01	4,7367E-01	1,27	0,67	625	-0,0160333237	1,2490588945	0,63	625	-0,0138798725	1,2512123456	0,64	625	-0,0155429008	-0,0156655065
		1708,08	924,0137899063		0,4	1	0,868	52	0,461	4,4867E-01	4,3633E-01	1,25	0,63	625	-0,0163881039	1,2330386077	0,60	625	-0,014225268	1,2352014437	0,60	625	-0,0158450949	-0,0159808472
		1733,52	959,8757868167		0,4	1	0,868	53	0,424	4,1233E-01	4,0067E-01	1,23	0,60	625	-0,0166751951	1,2167706694	0,56	625	-0,0144937721	1,2189520923	0,57	625	-0,0160394057	-0,016198353
		1756,86	993,7324427931		0,4	1	0,868	54	0,389	3,7800E-01	3,6700E-01	1,22	0,56	625	-0,0168266496	1,2004208619	0,53	625	-0,0146611136	1,2025863978	0,53	625	-0,0161251909	-0,0163005556
		1778,22	1025,6374878419		0,4	1	0,868	55	0,356	3,4567E-01	3,3533E-01	1,20	0,53	625	-0,0168720721	1,1840748838	0,50	625	-0,0147487753	1,1861981805	0,50	625	-0,0161261179	-0,0163126065
		1797,72	1055,6588120849		0,4	1	0,868	56	0,325	3,1567E-01	3,0633E-01	1,18	0,50	625	-0,0168341188	1,1678002306	0,47	625	-0,0147412982	1,1698930512	0,47	625	-0,0160019559	-0,0162099966
		1815,54	1083,8799608042		0,4	1	0,868	57	0,297	2,8833E-01	2,7967E-01	1,17	0,47	625	-0,016641838	1,1517825149	0,44	625	-0,0146415072	1,1537828456	0,44	625	-0,0158070578	-0,0160157529
		1831,8	1110,396023001		0,4	1	0,868	58	0,271	2,6300E-01	2,5500E-01	1,15	0,44	625	-0,0164096995	1,1359989004	0,41	625	-0,0145100931	1,1378985068	0,42	625	-0,0155800548	-0,015787466
		1846,62	1135,3065244735		0,4	1	0,868	59	0,247	2,4000E-01	2,3300E-01	1,14	0,42	625	-0,0161448024	1,1204763316	0,39	625	-0,0143204691	1,1223006648	0,39	625	-0,0152676697	-0,0154869529
		1860,18	1158,7187115608		0,4	1	0,868	60	0,226	2,1967E-01	2,1333E-01	1,12	0,39	625	-0,0157634993	1,1053706817	0,37	625	-0,0140641334	1,1070700476	0,37	625	-0,0149141581	-0,0151264934
		1872,6	1180,7453750023		0,4	1	0,868	61	0,207	2,0133E-01	1,9567E-01	1,11	0,37	625	-0,0153706615	1,0906370261	0,35	625	-0,0137972084	1,0922104792	0,35	625	-0,0145514023	-0,0147562171
		1884	1201,4998172972		0,4	1	0,868	62	0,19	1,8467E-01	1,7933E-01	1,09	0,35	625	-0,0149671077	1,0762843629	0,33	625	-0,0135529035	1,077698567	0,33	625	-0,0142406087	-0,0144222335
		1894,44	1221,0925923171		0,4	1	0,868	63	0,174	1,6900E-01	1,6400E-01	1,08	0,33	625	-0,01464444	1,0621847971	0,31	625	-0,0133817542	1,0634474829	0,31	625	-0,014005895	-0,0141655312
		1903,98	1239,6302690234		0,4	1	0,868	64	0,159	1,5467E-01	1,5033E-01	1,06	0,31	625	-0,0143962827	1,0482674231	0,29	625	-0,0132516946	1,0494120113	0,29	625	-0,0137855865	-0,0139382606
		1912,74	1257,2219793607		0,4	1	0,868	65	0,146	1,4167E-01	1,3733E-01	1,05	0,29	625	-0,0141307365	1,0345947088	0,28	625	-0,0131825455	1,0355428998	0,28	625	-0,0136841485	-0,0137957955
		1920,72	1273,9799046587		0,4	1	0,868	66	0,133	1,2933E-01	1,2567E-01	1,03	0,28	625	-0,0140446805	1,0208849693	0,27	625	-0,0132383247	1,0216913251	0,27	625	-0,0136505167	-0,0137490576
		1928,04	1290,0275884426		0,4	1	0,868	67	0,122	1,1867E-01	1,1533E-01	1,02	0,27	625	-0,0139642941	1,0072162981	0,26	625	-0,0133901165	1,0077904756	0,26	625	-0,0137400668	-0,0137961236
		1934,76	1305,5218468997		0,4	1	0,868	68	0,112	1,0900E-01	1,0600E-01	1,01	0,26	625	-0,0140388135	0,993345655	0,25	625	-0,0138964367	0,9934880319	0,25	625	-0,0141871747	-0,0141500844
		1940,94	1320,7457823355		0,4	1	0,868	69	0,103	1,0000E-01	9,7000E-02	0,99	0,25	625	-0,0144702967	0,9787640875	0,25	625	-0,0144783776	0,9787560065	0,25	625	-0,0147662204	-0,0146922395
		1946,58	1335,7920691806		0,4	1	0,868	70	0,094	9,1333E-02	8,8667E-02	0,98	0,25	625	-0,015050059	0,9634920857	0,25	625	-0,0150113764	0,9635307683	0,25	625	-0,0152681385	-0,0152136186
		1951,74	1350,6521653138		0,4	1	0,868	71	0,086	8,3667E-02	8,1333E-02	0,96	0,25	625	-0,0155201538	0,9478083723	0,24	625	-0,0154363499	0,9478921761	0,24	625	-0,0156620228	-0,0156265556
		1956,48	1365,3185564356		0,4	1	0,868	72	0,079	7,6667E-02	7,4333E-02	0,95	0,24	625	-0,0158822258	0,9318197447	0,24	625	-0,0157869752	0,9319149954	0,24	625	-0,0160129029	-0,0159802336
		1960,8	1379,7841760678		0,4	1	0,868	73	0,072	7,0000E-02	6,8000E-02	0,93	0,24	625	-0,0162329914	0,9154887455	0,24	625	-0,0160940455	0,9156276913	0,24	625	-0,0162888986	-0,0162749218
		1964,76	1394,0424163595		0,4	1	0,868	74	0,066	6,4000E-02	6,2000E-02	0,92	0,24	625	-0,0164771845	0,8989696306	0,23	625	-0,0163282635	0,8991185515	0,23	625	-0,0165233679	-0,0165118221
		1968,36	1408,0871297401		0,4	1	0,868	75	0,06	5,8333E-02	5,6667E-02	0,90	0,23	625	-0,0167115414	0,8822234516	0,23	625	-0,0165203939	0,882414599	0,23	625	-0,0166844419	-0,0166912168
		1971,66	1421,9126449909		0,4	1	0,868	76	0,055	5,3667E-02	5,2333E-02	0,88	0,23	625	-0,0168408244	0,8654029518	0,23	625	-0,016609236	0,8656345402	0,23	625	-0,0167422212	-0,016766872
		1974,72	1435,5144125091		0,4	1	0,868	77	0,051	4,9333E-02	4,7667E-02	0,87	0,23	625	-0,016866828	0,8486100762	0,22	625	-0,0166606549	0,8488162494	0,22	625	-0,0168251686	-0,0168355835
		1977,48	1448,8877493554		0,4	1	0,868	78	0,046	4,4667E-02	4,3333E-02	0,85	0,22	625	-0,016981339	0,8316599818	0,22	625	-0,0167342495	0,8319070712	0,22	625	-0,0168677553	-0,0168961512
		1980	1462,0278417821		0,4	1	0,868	79	0,042	4,1000E-02	4,0000E-02	0,83	0,22	625	-0,0169921479	0,8147530216	0,22	625	-0,016706033	0,8150391365	0,22	625	-0,0168085256	-0,0168544312
		1982,34	1474,9310657735		0,4	1	0,868	80	0,039	3,8000E-02	3,7000E-02	0,81	0,22	625	-0,0169011584	0,79798958	0,21	625	-0,0166099997	0,7982807386	0,21	625	-0,016712732	-0,0167598386
		1984,5	1487,5943580515		0,4	1	0,868	81	0,036	3,5000E-02	3,4000E-02	0,80	0,21	625	-0,0168052676	0,7813256321	0,21	625	-0,0165088903	0,7816220094	0,21	625	-0,0166118774	-0,0166602249
		1986,48	1500,0145517923		0,4	1	0,868	82	0,033	3,2000E-02	3,1000E-02	0,78	0,21	625	-0,01670431	0,7647663648	0,20	625	-0,0164025253	0,7650681495	0,20	625	-0,0165057838	-0,0165554154
		1988,28	1512,1883685657		0,4	1	0,868	83	0,03	2,9000E-02	2,8000E-02	0,76	0,20	625	-0,0165981068	0,7483171526	0,20	625	-0,0162907107	0,7486245488	0,20	625	-0,016394259	-0,016445221
		1989,9	1524,1124093664		0,4	1	0,868	84	0,027	2,6333E-02	2,5667E-02	0,75	0,20	625	-0,0164864653	0,7319835732	0,19	625	-0,0161412363	0,7323288022	0,19	625	-0,0162138975	-0,0162820395
		1991,4	1535,7838877981		0,4	1	0,868	85	0,025	2,4333E-02	2,3667E-02	0,73	0,19	625	-0,0162743655	0,7159136335	0,19	625	-0,0159255225	0,7162624765	0,19	625	-0,0159984697	-0,0160674437
		1992,78	1547,2006566978		0,4	1	0,868	86	0,023	2,2333E-02	2,1667E-02	0,72	0,19	625	-0,0160588302	0,7000617251	0,19	625	-0,015706219	0,7004143363	0,19	625	-0,0157794711	-0,0158493109
		1994,04	1558,3604798847		0,4	1	0,868	87	0,021	2,0333E-02	1,9667E-02	0,70	0,19	625	-0,0158397171	0,6844315274	0,18	625	-0,0154831704	0,684788074	0,18	625	-0,0155567483	-0,0156274905
		1995,18	1569,2610249542		0,4	1	0,868	88	0,019	1,8667E-02	1,8333E-02	0,68	0,18	625	-0,0156168721	0,6690268818	0,18	625	-0,0152242086	0,6694195453	0,18	625	-0,015267016	-0,01535448
		1996,26	1579,9006694886		0,4	1	0,868	89	0,018	1,7333E-02	1,6667E-02	0,67	0,18	625	-0,0152954313	0,6539938427	0,17	625	-0,0149331603	0,6543561136	0,17	625	-0,015007383	-0,0150793951
		1997,22	1590,2777052809		0,4	1	0,868	90	0,016	1,5667E-02	1,5333E-02	0,65	0,17	625	-0,0150672573	0,6391426216	0,17	625	-0,0146685219	0,6395413569	0,17	625	-0,0147120684	-0,0148008656
		1998,12	1600,3903533796		0,4	1	0,868	91	0,015	1,4667E-02	1,4333E-02	0,64	0,17	625	-0,014740237	0,6246687762	0,16	625	-0,0143396599	0,6250693533	0,16	625	-0,0143835724	-0,0144727386
		1998,96	1610,2376133082		0,4	1	0,868	92	0,014	1,3667E-02	1,3333E-02	0,62	0,16	625	-0,0144116159	0,6105246587	0,16	625	-0,0140090987	0,6109271759	0,16	625	-0,014053402	-0,0141429555
		1999,74	1619,8184330834		0,4	1	0,868	93	0,013	1,2667E-02	1,2333E-02	0,61	0,16	625	-0,0140813116	0,5967120075	0,16	625	-0,0136767472	0,597116572	0,16	625	-0,0137214683	-0,0138114291
		2000,46	1629,1317046874		0,4	1	0,868	94	0,012	1,1333E-02	1,0667E-02	0,60	0,16	625	-0,0137492346	0,5832326555	0,15	625	-0,0133745054	0,5836073846	0,15	625	-0,0134506391	-0,0135252879
		2001,06	1638,1753034215		0,4	1	0,868	95	0,01	1,0000E-02	1,0000E-02	0,58	0,15	625	-0,013509758	0,5699468441	0,15	625	-0,0130655321	0,57039107	0,15	625	-0,0130803626	-0,0131877114
		2001,66	1646,9479816623		0,4	1	0,868	96	0,01	9,6667E-03	9,3333E-03	0,57	0,15	625	-0,0130762852	0,5571926055	0,14	625	-0,0126648331	0,5576040576	0,14	625	-0,0127110068	-0,0128023264
		2002,2	1655,4494016961		0,4	1	0,868	97	0,009	8,6667E-03	8,3333E-03	0,56	0,14	625	-0,0127382721	0,5447282923	0,14	625	-0,0123242276	0,5451423367	0,14	625	-0,0123709634	-0,0124627905
		2002,68	1663,6781728165		0,4	1	0,868	98	0,008	7,6667E-03	7,3333E-03	0,55	0,14	625	-0,0123980338	0,53260574	0,13	625	-0,0119812231	0,5330225507	0,13	625	-0,0120285687	-0,0121209349
		2003,1	1671,6328146847		0,4	1	0,868	99	0,007	6,6667E-03	6,3333E-03	0,53	0,13	625	-0,012055427	0,5208274118	0,13	625	-0,011635656	0,5212471829	0,13	625	-0,0116836657	-0,011776606
		2003,46	1679,3117473675		0,4	1	0,868	100	0,006	5,6667E-03	5,3333E-03	0,52	0,13	625	-0,0117102923	0,5093959405	0,12	625	-0,0112873437	0,5098188891	0,12	625	-0,0113360795	-0,0114296327
		2003,76	1686,7132797569		0,4	1	0,868	101	0,005	4,6667E-03	4,3333E-03	0,51	0,12	625	-0,0113624518	0,4983141483	0,12	625	-0,0109360809	0,4987405192	0,12	625	-0,0109856139	-0,0110798234
		2004	1693,8355960181		0,4	1	0,868	102	0,004	4,0000E-03	4,0000E-03	0,50	0,12	625	-0,011011706	0,4875850708	0,11	625	-0,0105496357	0,488047141	0,11	625	-0,0105694168	-0,0106799891
		2004,24	1700,6779960549		0,4	1	0,868	103	0,004	3,6667E-03	3,3333E-03	0,49	0,11	625	-0,0105638401	0,4773529476	0,11	625	-0,0101340439	0,4777827437	0,11	625	-0,0101852285	-0,0102798814
		2004,42	1707,2396978021		0,4	1	0,868	104	0,003	3,0000E-03	3,0000E-03	0,48	0,11	625	-0,0102107228	0,4674261834	0,10	625	-0,0097447443	0,4678921619	0,10	625	-0,0097664801	-0,0098775408
		2004,6	1713,5198793966		0,4	1	0,868	105	0,003	2,6667E-03	2,3333E-03	0,47	0,10	625	-0,0097602906	0,4579990749	0,10	625	-0,0093264301	0,4584329353	0,10	625	-0,0093796183	-0,0094747864
		2004,72	1719,5176158727		0,4	1	0,868	106	0,002	2,0000E-03	2,0000E-03	0,46	0,10	625	-0,0094043784	0,4488802007	0,10	625	-0,008933721	0,4493508581	0,10	625	-0,0089578513	-0,0090694831
		2004,84	1725,2319267369		0,4	1	0,868	107	0,002	2,0000E-03	2,0000E-03	0,45	0,10	625	-0,0089508974	0,4402641986	0,09	625	-0,0084801266	0,4407349694	0,09	625	-0,0085055216	-0,0086168655
		2004,96	1730,6632723943		0,4	1	0,868	108	0,002	2,0000E-03	2,0000E-03	0,44	0,09	625	-0,0084981531	0,4321000775	0,09	625	-0,0080272566	0,4325709739	0,09	625	-0,0080540535	-0,0081650784
		2005,08	1735,812159643		0,4	1	0,868	109	0,002	1,6667E-03	1,3333E-03	0,43	0,09	625	-0,0080462196	0,4243869325	0,08	625	-0,007607183	0,4248259691	0,08	625	-0,0076656192	-0,0077607693
		2005,14	1740,677397983		0,4	1	0,868	110	0,001	1,0000E-03	1,0000E-03	0,42	0,08	625	-0,0076883813	0,4169840015	0,08	625	-0,0072110343	0,4174613486	0,08	625	-0,0072415754	-0,0073532769
		2005,2	1745,2577029254		0,4	1	0,868	111	0,001	1,0000E-03	1,0000E-03	0,42	0,08	625	-0,0072324879	0,410086618	0,07	625	-0,0067545513	0,4105645546	0,07	625	-0,0067871584	-0,0068984908
		2005,26	1749,5535494688		0,4	1	0,868	112	0,001	1,0000E-03	1,0000E-03	0,41	0,07	625	-0,0067773545	0,4036432607	0,07	625	-0,0062987455	0,4041218696	0,07	625	-0,0063337136	-0,0064446238
		2005,32	1753,5654717238		0,4	1	0,868	113	0,001	1,0000E-03	1,0000E-03	0,40	0,07	625	-0,0063230756	0,3976529158	0,07	625	-0,0065116444	0,397464347	0,07	625	-0,006507939	-0,0064617231
		2005,38	1757,6935466697		0,4	1	0,868	114	0,001	6,6667E-04	3,3333E-04	0,40	0,07	625	-0,0065089199	0,3910053483	0,07	625	-0,0064130926	0,3911011757	0,07	625	-0,0064469734	-0,00646246
		2005,38	1761,7422994593		0,4	1	0,868	115	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,39	0,07	625	-0,0064780045	0,3845738037	0,07	625	-0,0063509354	0,3847008728	0,07	625	-0,0063534264	-0,0063845709
		2005,38	1765,712778857		0,4	1	0,868	116	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,38	0,07	625	-0,006352767	0,3783144702	0,06	625	-0,0062283054	0,3784389319	0,06	625	-0,0062307423	-0,0062612485
		2005,38	1769,6065896615		0,4	1	0,868	117	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,38	0,06	625	-0,0062300973	0,3721758915	0,06	625	-0,0061081894	0,3722977993	0,06	625	-0,0061105734	-0,0061404544
		2005,38	1773,4253036884		0,4	1	0,868	118	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,37	0,06	625	-0,0061099424	0,366155592	0,06	625	-0,0059905359	0,3662749985	0,06	625	-0,005992868	-0,0060221366
		2005,38	1777,1704604316		0,4	1	0,868	119	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,37	0,06	625	-0,0059922508	0,360251147	0,06	625	-0,0058752941	0,3603681038	0,06	625	-0,0058775753	-0,0059062442
		2005,38	1780,8435677109		0,4	1	0,868	120	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,36	0,06	625	-0,0058769716	0,354460182	0,06	625	-0,0057624143	0,3545747393	0,06	625	-0,0057646458	-0,0057927273
		2005,38	1784,4461023068		0,4	1	0,868	121	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,35	0,06	625	-0,0057640554	0,348780371	0,06	625	-0,005651848	0,3488925784	0,06	625	-0,0056540308	-0,0056815369
		2005,38	1787,9795105831		0,4	1	0,868	122	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,35	0,06	625	-0,0056534532	0,3432094361	0,06	625	-0,0055435474	0,343319342	0,06	625	-0,0055456825	-0,0055726252
		2005,38	1791,4452090973		0,4	1	0,868	123	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,34	0,06	625	-0,0055451176	0,3377451465	0,06	625	-0,0054374658	0,3378527984	0,06	625	-0,0054395543	-0,0054659451
		2005,38	1794,8445851986		0,4	1	0,868	124	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,34	0,06	625	-0,0054390018	0,3323853173	0,06	625	-0,0053335575	0,3324907616	0,06	625	-0,0053356002	-0,0053614506
		2005,38	1798,1789976142		0,4	1	0,868	125	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,33	0,06	625	-0,0053350599	0,3271278086	0,05	625	-0,0052317775	0,3272310909	0,05	625	-0,0052337756	-0,0052590966
		2005,38	1801,4497770245		0,4	1	0,868	126	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,33	0,05	625	-0,0052332471	0,3219705247	0,05	625	-0,005132082	0,3220716898	0,05	625	-0,0051340362	-0,0051588389
		2005,38	1804,6582266263		0,4	1	0,868	127	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,32	0,05	625	-0,0051335194	0,3169114135	0,05	625	-0,0050344279	0,317010505	0,05	625	-0,0050363392	-0,0050606342
		2005,38	1807,8056226855		0,4	1	0,868	128	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,32	0,05	625	-0,0050358337	0,3119484649	0,05	625	-0,0049387728	0,3120455258	0,05	625	-0,0049406422	-0,0049644401
		2005,38	1810,893215079		0,4	1	0,868	129	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,31	0,05	625	-0,0049401478	0,3070797107	0,05	625	-0,0048450756	0,307174783	0,05	625	-0,0048469038	-0,0048702148
		2005,38	1813,9222278254		0,4	1	0,868	130	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,31	0,05	625	-0,0048464204	0,3023032233	0,05	625	-0,0047532956	0,3023963481	0,05	625	-0,0047550836	-0,0047779178
		2005,38	1816,893859606		0,4	1	0,868	131	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,30	0,05	625	-0,0047546108	0,2976171151	0,05	625	-0,0046633931	0,2977083328	0,05	625	-0,0046651418	-0,004687509
		2005,38	1819,809284275		0,4	1	0,868	132	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,30	0,05	625	-0,0046646795	0,2930195374	0,05	625	-0,0045753293	0,2931088876	0,05	625	-0,0045770394	-0,0045989494
		2005,38	1822,6696513603		0,4	1	0,868	133	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,29	0,05	625	-0,0045765873	0,2885086801	0,05	625	-0,004489066	0,2885962015	0,05	625	-0,0044907384	-0,0045122006
		2005,38	1825,4760865542		0,4	1	0,868	134	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,29	0,05	625	-0,0044902963	0,2840827705	0,05	625	-0,0044045658	0,284168501	0,05	625	-0,0044062013	-0,004427225
		2005,38	1828,2296921943		0,4	1	0,868	135	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,28	0,05	625	-0,004405769	0,2797400728	0,05	625	-0,0043217922	0,2798240496	0,05	625	-0,0043233915	-0,0043439859
		2005,38	1830,9315477358		0,4	1	0,868	136	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,28	0,05	625	-0,0043229689	0,275478887	0,04	625	-0,0042407093	0,2755611466	0,04	625	-0,0042422733	-0,0042624472
		2005,38	1833,5827102135		0,4	1	0,868	137	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,28	0,04	625	-0,00424186	0,2712975488	0,04	625	-0,0041612819	0,2713781268	0,04	625	-0,0041628113	-0,0041825735
		2005,38	1836,1842146958		0,4	1	0,868	138	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,27	0,04	625	-0,0041624072	0,2671944281	0,04	625	-0,0040834757	0,2672733596	0,04	625	-0,0040849712	-0,0041043302
		2005,38	1838,7370747293		0,4	1	0,868	139	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,27	0,04	625	-0,0040845761	0,2631679291	0,04	625	-0,0040072569	0,2632452482	0,04	625	-0,0040087192	-0,0040276834
		2005,38	1841,2422827748		0,4	1	0,868	140	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,26	0,04	625	-0,0040083329	0,2592164888	0,04	625	-0,0039325924	0,2592922293	0,04	625	-0,0039340223	-0,0039525999
		2005,38	1843,7008106353		0,4	1	0,868	141	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,26	0,04	625	-0,0039336446	0,2553385772	0,04	625	-0,0038594499	0,2554127718	0,04	625	-0,0038608481	-0,0038790472
		2005,38	1846,1136098747		0,4	1	0,868	142	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,26	0,04	625	-0,0038604788	0,2515326958	0,04	625	-0,0037877977	0,2516053768	0,04	625	-0,0037891648	-0,0038069933
		2005,38	1848,4816122293		0,4	1	0,868	143	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,25	0,04	625	-0,0037888038	0,2477973775	0,04	625	-0,0037176047	0,2478685765	0,04	625	-0,0037189415	-0,003736407
		2005,38	1850,8057300111		0,4	1	0,868	144	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,25	0,04	625	-0,0037185885	0,2441311857	0,04	625	-0,0036488405	0,2442009337	0,04	625	-0,0036501475	-0,0036672577
		2005,38	1853,0868565025		0,4	1	0,868	145	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,24	0,04	625	-0,0036498024	0,2405327141	0,04	625	-0,0035814752	0,2406010412	0,04	625	-0,0035827532	-0,0035995155
		2005,38	1855,3258663447		0,4	1	0,868	146	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,24	0,04	625	-0,0035824157	0,2370005852	0,04	625	-0,0035154797	0,2370675213	0,04	625	-0,0035167292	-0,0035331508
		2005,38	1857,5236159172		0,4	1	0,868	147	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,24	0,04	625	-0,0035163993	0,2335334508	0,04	625	-0,0034508253	0,2335990248	0,04	625	-0,0034520469	-0,003468135
		2005,38	1859,6809437109		0,4	1	0,868	148	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,23	0,04	625	-0,0034517245	0,2301299907	0,04	625	-0,003387484	0,2301942311	0,04	625	-0,0033886784	-0,0034044399
		2005,38	1861,7986706931		0,4	1	0,868	149	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,23	0,04	625	-0,0033883632	0,226788912	0,03	625	-0,0033254284	0,2268518468	0,03	625	-0,0033265962	-0,0033420379
		2005,38	1863,8776006664		0,4	1	0,868	150	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,23	0,03	625	-0,003326288	0,2235089493	0,03	625	-0,0032646315	0,2235706058	0,03	625	-0,0032657732	-0,0032809019
		2005,38	1865,9185206197		0,4	1	0,868	151	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,22	0,03	625	-0,0032654719	0,2202888635	0,03	625	-0,003205067	0,2203492683	0,03	625	-0,0032061833	-0,0032210054
		2005,38	1867,9222010729		0,4	1	0,868	152	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,22	0,03	625	-0,0032058887	0,2171274412	0,03	625	-0,0031467092	0,2171866208	0,03	625	-0,0031478005	-0,0031623225
		2005,38	1869,8893964147		0,4	1	0,868	153	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,22	0,03	625	-0,0031475125	0,2140234949	0,03	625	-0,0030895327	0,2140814748	0,03	625	-0,0030905996	-0,0031048278
		2005,38	1871,8208452341		0,4	1	0,868	154	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,21	0,03	625	-0,0030903181	0,2109758615	0,03	625	-0,0030335127	0,2110326669	0,03	625	-0,0030345558	-0,0030484964
		2005,38	1873,7172706448		0,4	1	0,868	155	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,21	0,03	625	-0,0030342807	0,2079834026	0,03	625	-0,0029786251	0,2080390581	0,03	625	-0,0029796449	-0,0029933038
		2005,38	1875,5793806039		0,4	1	0,868	156	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,21	0,03	625	-0,0029793759	0,2050450035	0,03	625	-0,0029248462	0,2050995332	0,03	625	-0,0029258431	-0,0029392263
		2005,38	1877,4078682243		0,4	1	0,868	157	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,21	0,03	625	-0,0029255802	0,2021595729	0,03	625	-0,0028721525	0,2022130006	0,03	625	-0,0028731272	-0,0028862404
		2005,38	1879,2034120807		0,4	1	0,868	158	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,20	0,03	625	-0,0028728702	0,1993260425	0,03	625	-0,0028205215	0,1993783912	0,03	625	-0,0028214743	-0,0028343233
		2005,38	1880,96667651		0,4	1	0,868	159	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,20	0,03	625	-0,0028212231	0,1965433663	0,03	625	-0,0027699307	0,1965946587	0,03	625	-0,0027708622	-0,0027834524
		2005,38	1882,6983119054		0,4	1	0,868	160	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,20	0,03	625	-0,0027706166	0,1938105204	0,03	625	-0,0027203584	0,1938607786	0,03	625	-0,002721269	-0,0027336059
		2005,38	1884,3989550052		0,4	1	0,868	161	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,19	0,03	625	-0,002721029	0,1911265021	0,03	625	-0,0026717831	0,191175748	0,03	625	-0,0026726733	-0,0026847622
		2005,38	1886,0692291755		0,4	1	0,868	162	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,19	0,03	625	-0,0026724387	0,1884903302	0,03	625	-0,0026241839	0,188538585	0,03	625	-0,0026250542	-0,0026369003
		2005,38	1887,7097446877		0,4	1	0,868	163	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,19	0,03	625	-0,0026248248	0,1859010437	0,03	625	-0,0025775403	0,1859483283	0,03	625	-0,0025783911	-0,0025899995
		2005,38	1889,3210989907		0,4	1	0,868	164	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,19	0,03	625	-0,0025781669	0,1833577022	0,03	625	-0,0025318322	0,1834040369	0,03	625	-0,0025326639	-0,0025440397
		2005,38	1890,9038769769		0,4	1	0,868	165	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,18	0,03	625	-0,0025324448	0,1808593846	0,03	625	-0,0024870399	0,1809047895	0,03	625	-0,002487853	-0,002499001
		2005,38	1892,4586512442		0,4	1	0,868	166	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,18	0,03	625	-0,0024876388	0,1784051896	0,03	625	-0,0024431443	0,1784496842	0,03	625	-0,0024439391	-0,0024548641
		2005,38	1893,9859823517		0,4	1	0,868	167	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,18	0,03	625	-0,0024437298	0,1759942346	0,03	625	-0,0024001263	0,176037838	0,03	625	-0,0024009034	-0,00241161
		2005,38	1895,486419071		0,4	1	0,868	168	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,18	0,03	625	-0,0024006988	0,1736256556	0,02	625	-0,0023579677	0,1736683867	0,02	625	-0,0023587273	-0,0023692202
		2005,38	1896,9604986328		0,4	1	0,868	169	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,17	0,02	625	-0,0023585273	0,1712986069	0,02	625	-0,0023166502	0,1713404839	0,02	625	-0,0023173929	-0,0023276765
		2005,38	1898,4087469675		0,4	1	0,868	170	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,17	0,02	625	-0,0023171973	0,1690122604	0,02	625	-0,0022761563	0,1690533014	0,02	625	-0,0022768823	-0,0022869611
		2005,38	1899,8316789423		0,4	1	0,868	171	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,17	0,02	625	-0,0022766912	0,1667658055	0,02	625	-0,0022364685	0,1668060281	0,02	625	-0,0022371783	-0,0022470565
		2005,38	1901,229798593		0,4	1	0,868	172	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,17	0,02	625	-0,0022369914	0,1645584487	0,02	625	-0,00219757	0,1645978701	0,02	625	-0,0021982638	-0,0022079457
		2005,38	1902,6035993507		0,4	1	0,868	173	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,16	0,02	625	-0,0021980812	0,1623894132	0,02	625	-0,0021594441	0,1624280503	0,02	625	-0,0021601224	-0,0021696121
		2005,38	1903,9535642656		0,4	1	0,868	174	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,16	0,02	625	-0,0021599439	0,1602579385	0,02	625	-0,0021220745	0,1602958078	0,02	625	-0,0021227376	-0,0021320392
		2005,38	1905,280166224		0,4	1	0,868	175	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,16	0,02	625	-0,0021225631	0,15816328	0,02	625	-0,0020854454	0,1582003977	0,02	625	-0,0020860937	-0,002095211
		2005,38	1906,5838681633		0,4	1	0,868	176	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,16	0,02	625	-0,0020859231	0,156104709	0,02	625	-0,0020495412	0,156141091	0,02	625	-0,0020501749	-0,002059112
		2005,38	1907,8651232812		0,4	1	0,868	177	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,16	0,02	625	-0,0020500082	0,154081512	0,02	625	-0,0020143466	0,1541171736	0,02	625	-0,0020149661	-0,0020237266
		2005,38	1909,124375241		0,4	1	0,868	178	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,15	0,02	625	-0,0020148031	0,1520929904	0,02	625	-0,0019798466	0,1521279469	0,02	625	-0,0019804523	-0,00198904
		2005,38	1910,3620583734		0,4	1	0,868	179	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,15	0,02	625	-0,001980293	0,1501384605	0,02	625	-0,0019460268	0,1501727268	0,02	625	-0,0019466189	-0,0019550374
		2005,38	1911,5785978732		0,4	1	0,868	180	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,15	0,02	625	-0,0019464632	0,1482172529	0,02	625	-0,0019128727	0,1482508434	0,02	625	-0,0019134516	-0,0019217045
		2005,38	1912,7744099933		0,4	1	0,868	181	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,15	0,02	625	-0,0019132994	0,1463287122	0,02	625	-0,0018803704	0,1463616412	0,02	625	-0,0018809364	-0,0018890271
		2005,38	1913,9499022335		0,4	1	0,868	182	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,15	0,02	625	-0,0018807876	0,1444721969	0,02	625	-0,0018485062	0,1445044783	0,02	625	-0,0018490595	-0,0018569915
		2005,38	1915,1054735264		0,4	1	0,868	183	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,14	0,02	625	-0,0018489141	0,1426470789	0,02	625	-0,0018172666	0,1426787263	0,02	625	-0,0018178076	-0,0018255842
		2005,38	1916,2415144192		0,4	1	0,868	184	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,14	0,02	625	-0,0018176654	0,1408527433	0,02	625	-0,0017866386	0,1408837701	0,02	625	-0,0017871675	-0,001794792
		2005,38	1917,3584072518		0,4	1	0,868	185	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,14	0,02	625	-0,0017870285	0,1390885882	0,02	625	-0,0017566093	0,1391190074	0,02	625	-0,0017571264	-0,0017646019
		2005,38	1918,4565263314		0,4	1	0,868	186	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,14	0,02	625	-0,0017569905	0,1373540243	0,02	625	-0,0017271661	0,1373838487	0,02	625	-0,0017276717	-0,0017350014
		2005,38	1919,5362381031		0,4	1	0,868	187	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,14	0,02	625	-0,0017275388	0,1356484746	0,02	625	-0,0016982967	0,1356777167	0,02	625	-0,001698791	-0,0017059779
		2005,38	1920,5979013182		0,4	1	0,868	188	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,14	0,02	625	-0,0016986611	0,1339713743	0,02	625	-0,0016699891	0,1340000464	0,02	625	-0,0016704723	-0,0016775195
		2005,38	1921,6418671971		0,4	1	0,868	189	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,13	0,02	625	-0,0016703454	0,1323221705	0,02	625	-0,0016422314	0,1323502846	0,02	625	-0,0016427039	-0,0016496143
		2005,38	1922,6684795912		0,4	1	0,868	190	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,13	0,02	625	-0,0016425798	0,1307003218	0,02	625	-0,0016150122	0,1307278895	0,02	625	-0,0016154742	-0,0016222506
		2005,38	1923,6780751394		0,4	1	0,868	191	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,13	0,02	625	-0,0016153529	0,1291052982	0,02	625	-0,0015883201	0,1291323309	0,02	625	-0,0015887719	-0,0015954171
		2005,38	1924,6709834226		0,4	1	0,868	192	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,13	0,02	625	-0,0015886533	0,1275365807	0,02	625	-0,0015621442	0,1275630898	0,02	625	-0,0015625859	-0,0015691027
		2005,38	1925,6475271146		0,4	1	0,868	193	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,13	0,02	625	-0,0015624699	0,1259936613	0,02	625	-0,0015364735	0,1260196578	0,02	625	-0,0015369054	-0,0015432965
		2005,38	1926,6080221303		0,4	1	0,868	194	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,13	0,02	625	-0,001536792	0,1244760427	0,02	625	-0,0015112975	0,1245015372	0,02	625	-0,0015117199	-0,0015179879
		2005,38	1927,5527777698		0,4	1	0,868	195	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,12	0,02	625	-0,001511609	0,1229832378	0,02	625	-0,0014866059	0,1230082409	0,02	625	-0,0014870189	-0,0014931664
		2005,38	1928,4820968611		0,4	1	0,868	196	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,12	0,02	625	-0,0014869105	0,1215147699	0,02	625	-0,0014623886	0,1215392918	0,02	625	-0,0014627924	-0,0014688219
		2005,38	1929,396275898		0,4	1	0,868	197	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,12	0,02	625	-0,0014626865	0,120070172	0,01	625	-0,0014386356	0,1200942229	0,01	625	-0,0014390304	-0,0014449444
		2005,38	1930,295605177		0,4	1	0,868	198	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,12	0,01	625	-0,0014389268	0,1186489872	0,01	625	-0,0014153371	0,1186725769	0,01	625	-0,0014157233	-0,0014215242
		2005,38	1931,1803689298		0,4	1	0,868	199	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,12	0,01	625	-0,001415622	0,1172507679	0,01	625	-0,0013924838	0,117273906	0,01	625	-0,0013928615	-0,0013985516
		2005,38	1932,0508454537		0,4	1	0,868	200	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,12	0,01	625	-0,0013927624	0,1158750758	0,01	625	-0,0013700664	0,1158977719	0,01	625	-0,0013704357	-0,0013760174
		2005,38	1932,9073072397		0,4	1	0,868	201	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,12	0,01	625	-0,0013703389	0,114521482	0,01	625	-0,0013480757	0,1145437452	0,01	625	-0,0013484369	-0,0013539124
		2005,38	1933,7500210969		0,4	1	0,868	202	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,11	0,01	625	-0,0013483422	0,1131895664	0,01	625	-0,0013265029	0,1132114056	0,01	625	-0,0013268561	-0,0013322276
		2005,38	1934,5792482753		0,4	1	0,868	203	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,11	0,01	625	-0,0013267635	0,1118789174	0,01	625	-0,0013053392	0,1119003417	0,01	625	-0,0013056846	-0,0013109543
		2005,38	1935,395244585		0,4	1	0,868	204	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,11	0,01	625	-0,0013055941	0,1105891325	0,01	625	-0,0012845762	0,1106101504	0,01	625	-0,001284914	-0,001290084
		2005,38	1936,1982605139		0,4	1	0,868	205	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,11	0,01	625	-0,0012848255	0,1093198171	0,01	625	-0,0012642055	0,1093404371	0,01	625	-0,0012645359	-0,0012696083
		2005,38	1936,9885413425		0,4	1	0,868	206	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,11	0,01	625	-0,0012644493	0,1080705849	0,01	625	-0,001244219	0,1080908153	0,01	625	-0,0012445421	-0,0012495189
		2005,38	1937,7663272557		0,4	1	0,868	207	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,11	0,01	625	-0,0012444575	0,1068410579	0,01	625	-0,0012246086	0,1068609067	0,01	625	-0,0012249247	-0,0012298079
		2005,38	1938,5318534534		0,4	1	0,868	208	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,11	0,01	625	-0,0012248419	0,1056308655	0,01	625	-0,0012053667	0,1056503407	0,01	625	-0,0012056759	-0,0012104674
		2005,38	1939,2853502574		0,4	1	0,868	209	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,11	0,01	625	-0,0012055949	0,1044396452	0,01	625	-0,0011864855	0,1044587545	0,01	625	-0,0011867879	-0,0011914897
		2005,38	1940,0270432176		0,4	1	0,868	210	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,10	0,01	625	-0,0011867087	0,1032670416	0,01	625	-0,0011679576	0,1032857927	0,01	625	-0,0011682535	-0,0011728673
		2005,38	1940,7571532141		0,4	1	0,868	211	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,10	0,01	625	-0,001168176	0,1021127071	0,01	625	-0,0011497757	0,1021311074	0,01	625	-0,0011500651	-0,0011545928
		2005,38	1941,4758965589		0,4	1	0,868	212	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,10	0,01	625	-0,0011499894	0,1009763009	0,01	625	-0,0011319327	0,1009943576	0,01	625	-0,0011322158	-0,0011366592
		2005,38	1942,1834850943		0,4	1	0,868	213	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,10	0,01	625	-0,0011321417	0,0998574895	0,01	625	-0,0011144215	0,0998752096	0,01	625	-0,0011146984	-0,0011190592
		2005,38	1942,8801262893		0,4	1	0,868	214	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,10	0,01	625	-0,0011146259	0,098755946	0,01	625	-0,0010972353	0,0987733366	0,01	625	-0,0010975062	-0,0011017861
		2005,38	1943,5660233346		0,4	1	0,868	215	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,10	0,01	625	-0,0010974353	0,0976713505	0,01	625	-0,0010803674	0,0976884184	0,01	625	-0,0010806324	-0,0010848331
		2005,38	1944,2413752345		0,4	1	0,868	216	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,10	0,01	625	-0,001080563	0,0966033897	0,01	625	-0,0010638112	0,0966201415	0,01	625	-0,0010640705	-0,0010681936
		2005,38	1944,9063768983		0,4	1	0,868	217	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,10	0,01	625	-0,0010640027	0,0955517564	0,01	625	-0,0010475604	0,0955681987	0,01	625	-0,0010478141	-0,0010518612
		2005,38	1945,5612192279		0,4	1	0,868	218	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,10	0,01	625	-0,0010477477	0,0945161501	0,01	625	-0,0010316087	0,0945322892	0,01	625	-0,0010318569	-0,0010358296
		2005,38	1946,2060892051		0,4	1	0,868	219	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,09	0,01	625	-0,001031792	0,0934962763	0,01	625	-0,0010159499	0,0935121184	0,01	625	-0,0010161927	-0,0010200925
		2005,38	1946,8411699762		0,4	1	0,868	220	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,09	0,01	625	-0,0010161292	0,0924918465	0,01	625	-0,001000578	0,0925073977	0,01	625	-0,0010008157	-0,0010046441
		2005,38	1947,466640935		0,4	1	0,868	221	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,09	0,01	625	-0,0010007535	0,0915025781	0,01	625	-0,0009854873	0,0915178444	0,01	625	-0,0009857198	-0,0009894782
		2005,38	1948,0826778037		0,4	1	0,868	222	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,09	0,01	625	-0,000985659	0,0905281944	0,01	625	-0,0009706718	0,0905431816	0,01	625	-0,0009708993	-0,0009745892
		2005,38	1948,6894527128		0,4	1	0,868	223	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,09	0,01	625	-0,0009708399	0,0895684243	0,01	625	-0,0009561261	0,0895831381	0,01	625	-0,0009563487	-0,0009599715
		2005,38	1949,2871342784		0,4	1	0,868	224	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,09	0,01	625	-0,0009562905	0,0886230022	0,01	625	-0,0009418445	0,0886374482	0,01	625	-0,0009420624	-0,0009456194
		2005,38	1949,8758876781		0,4	1	0,868	225	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,09	0,01	625	-0,0009420054	0,0876916679	0,01	625	-0,0009278218	0,0877058515	0,01	625	-0,000928035	-0,0009315276
		2005,38	1950,4558747257		0,4	1	0,868	226	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,09	0,01	625	-0,0009279793	0,0867741664	0,01	625	-0,0009140526	0,0867880931	0,01	625	-0,0009142613	-0,0009176908
		2005,38	1951,0272539436		0,4	1	0,868	227	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,09	0,01	625	-0,0009142067	0,0858702482	0,01	625	-0,0009005318	0,0858839231	0,01	625	-0,000900736	-0,0009041037
		2005,38	1951,5901806342		0,4	1	0,868	228	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,09	0,01	625	-0,0009006827	0,0849796685	0,01	625	-0,0008872544	0,0849930968	0,01	625	-0,0008874543	-0,0008907614
		2005,38	1952,1448069492		0,4	1	0,868	229	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,08	0,01	625	-0,0008874021	0,0841021877	0,01	625	-0,0008742155	0,0841153743	0,01	625	-0,0008744111	-0,0008776588
		2005,38	1952,6912819577		0,4	1	0,868	230	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,08	0,01	625	-0,00087436	0,083237571	0,01	625	-0,0008614101	0,0832505208	0,01	625	-0,0008616016	-0,0008647912
		2005,38	1953,229751713		0,4	1	0,868	231	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,08	0,01	625	-0,0008615516	0,0823855882	0,01	625	-0,0008488337	0,0823983061	0,01	625	-0,0008490211	-0,0008521537
		2005,38	1953,7603593173		0,4	1	0,868	232	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,08	0,01	625	-0,0008489722	0,0815460139	0,01	625	-0,0008364815	0,0815585045	0,01	625	-0,000836665	-0,0008397418
		2005,38	1954,2832449859		0,4	1	0,868	233	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,08	0,01	625	-0,0008366171	0,0807186272	0,01	625	-0,0008243491	0,0807308952	0,01	625	-0,0008245287	-0,0008275508
		2005,38	1954,7985461089		0,4	1	0,868	234	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,08	0,01	625	-0,0008244818	0,0799032117	0,01	625	-0,000812432	0,0799152615	0,01	625	-0,0008126078	-0,0008155763
		2005,38	1955,3063973126		0,4	1	0,868	235	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,08	0,01	625	-0,0008125619	0,0790995553	0,01	625	-0,0008007259	0,0791113913	0,01	625	-0,000800898	-0,000803814
		2005,38	1955,8069305187		0,4	1	0,868	236	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,08	0,01	625	-0,0008008531	0,0783074501	0,01	625	-0,0007892266	0,0783190766	0,01	625	-0,0007893951	-0,0007922596
		2005,38	1956,3002750028		0,4	1	0,868	237	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,08	0,01	625	-0,0007893512	0,0775266924	0,01	625	-0,00077793	0,0775381136	0,01	625	-0,000778095	-0,000780909
		2005,38	1956,7865574514		0,4	1	0,868	238	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,08	0,01	625	-0,0007780519	0,0767570826	0,01	625	-0,0007668319	0,0767683027	0,01	625	-0,0007669934	-0,0007697581
		2005,38	1957,2659020174		0,4	1	0,868	239	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,08	0,01	625	-0,0007669513	0,0759984252	0,01	625	-0,0007559285	0,076009448	0,01	625	-0,0007560866	-0,0007588028
		2005,38	1957,7384303747		0,4	1	0,868	240	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,08	0,01	625	-0,0007560454	0,0752505283	0,01	625	-0,0007452157	0,075261358	0,01	625	-0,0007453706	-0,0007480393
		2005,38	1958,2042617715		0,4	1	0,868	241	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,08	0,01	625	-0,0007453302	0,0745132042	0,01	625	-0,00073469	0,0745238444	0,01	625	-0,0007348416	-0,0007374638
		2005,38	1958,6635130824		0,4	1	0,868	242	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,07	0,01	625	-0,0007348021	0,0737862685	0,01	625	-0,0007243475	0,0737967232	0,01	625	-0,000724496	-0,0007270725
		2005,38	1959,1162988595		0,4	1	0,868	243	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,07	0,01	625	-0,0007244572	0,0730695409	0,01	625	-0,0007141845	0,0730798136	0,01	625	-0,0007143299	-0,0007168618
		2005,38	1959,562731382		0,4	1	0,868	244	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,07	0,01	625	-0,000714292	0,0723628443	0,01	625	-0,0007041976	0,0723729388	0,01	625	-0,00070434	-0,000706828
		2005,38	1960,0029207051		0,4	1	0,868	245	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,07	0,01	625	-0,0007043029	0,0716660054	0,01	625	-0,0006943833	0,0716759251	0,01	625	-0,0006945227	-0,0006969678
		2005,38	1960,4369747074		0,4	1	0,868	246	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,07	0,01	625	-0,0006944864	0,0709788542	0,01	625	-0,0006847381	0,0709886025	0,01	625	-0,0006848747	-0,0006872776
		2005,38	1960,8649991381		0,4	1	0,868	247	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,07	0,01	625	-0,0006848391	0,0703012239	0,01	625	-0,0006752587	0,0703108043	0,01	625	-0,0006753925	-0,0006777541
		2005,38	1961,2870976617		0,4	1	0,868	248	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,07	0,01	625	-0,0006753576	0,0696329512	0,01	625	-0,0006659419	0,069642367	0,01	625	-0,0006660729	-0,0006683941
		2005,38	1961,7033719033		0,4	1	0,868	249	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,07	0,01	625	-0,0006660388	0,0689738759	0,01	625	-0,0006567844	0,0689831303	0,01	625	-0,0006569128	-0,0006591943
		2005,38	1962,1139214918		0,4	1	0,868	250	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,07	0,01	625	-0,0006568793	0,0683238411	0,01	625	-0,0006477832	0,0683329373	0,01	625	-0,0006479089	-0,0006501515
		2005,38	1962,5188441025		0,4	1	0,868	251	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,07	0,01	625	-0,0006478762	0,0676826927	0,01	625	-0,0006389351	0,0676916338	0,01	625	-0,0006390583	-0,0006412628
		2005,38	1962,9182354991		0,4	1	0,868	252	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,07	0,01	625	-0,0006390262	0,0670502799	0,01	625	-0,0006302373	0,0670590689	0,01	625	-0,0006303579	-0,000632525
		2005,38	1963,312189574		0,4	1	0,868	253	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,07	0,01	625	-0,0006303265	0,0664264546	0,01	625	-0,0006216866	0,0664350945	0,01	625	-0,0006218049	-0,0006239353
		2005,38	1963,7007983882		0,4	1	0,868	254	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,07	0,01	625	-0,0006217741	0,0658110718	0,01	625	-0,0006132804	0,0658195654	0,01	625	-0,0006133963	-0,0006154907
		2005,38	1964,0841522107		0,4	1	0,868	255	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,07	0,01	625	-0,0006133661	0,065203989	0,01	625	-0,0006050158	0,0652123393	0,01	625	-0,0006051293	-0,0006071885
		2005,38	1964,4623395558		0,4	1	0,868	256	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,07	0,01	625	-0,0006050998	0,0646050669	0,01	625	-0,00059689	0,0646132767	0,01	625	-0,0005970012	-0,0005990258
		2005,38	1964,8354472211		0,4	1	0,868	257	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,06	0,01	625	-0,0005969723	0,0640141686	0,01	625	-0,0005889003	0,0640222405	0,01	625	-0,0005890093	-0,000591
		2005,38	1965,2035603236		0,4	1	0,868	258	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,06	0,01	625	-0,000588981	0,0634311598	0,01	625	-0,0005810442	0,0634390966	0,01	625	-0,000581151	-0,0005831085
		2005,38	1965,5667623351		0,4	1	0,868	259	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,06	0,01	625	-0,0005811232	0,0628559091	0,01	625	-0,000573319	0,0628637133	0,01	625	-0,0005734237	-0,0005753486
		2005,38	1965,9251351173		0,4	1	0,868	260	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,06	0,01	625	-0,0005733965	0,0622882873	0,01	625	-0,0005657223	0,0622959615	0,01	625	-0,0005658248	-0,0005677177
		2005,38	1966,2787589557		0,4	1	0,868	261	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,06	0,01	625	-0,0005657981	0,0617281679	0,01	625	-0,0005582515	0,0617357146	0,01	625	-0,0005583519	-0,0005602135
		2005,38	1966,627712593		0,4	1	0,868	262	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,06	0,01	625	-0,0005583258	0,0611754267	0,01	625	-0,0005509042	0,0611828483	0,01	625	-0,0005510027	-0,0005528335
		2005,38	1966,9720732616		0,4	1	0,868	263	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,06	0,01	625	-0,0005509771	0,060629942	0,01	625	-0,0005436781	0,060637241	0,01	625	-0,0005437746	-0,0005455752
		2005,38	1967,3119167152		0,4	1	0,868	264	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,06	0,01	625	-0,0005437495	0,0600915943	0,01	625	-0,0005365708	0,060098773	0,01	625	-0,0005366655	-0,0005384365
		2005,38	1967,6473172603		0,4	1	0,868	265	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,06	0,01	625	-0,0005366409	0,0595602665	0,01	625	-0,0005295802	0,0595673272	0,01	625	-0,0005296729	-0,0005314149
		2005,38	1967,9783477864		0,4	1	0,868	266	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,06	0,01	625	-0,0005296488	0,0590358436	0,01	625	-0,0005227039	0,0590427885	0,01	625	-0,0005227948	-0,0005245083
		2005,38	1968,3050797957		0,4	1	0,868	267	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,06	0,01	625	-0,0005227712	0,0585182129	0,01	625	-0,0005159399	0,0585250443	0,01	625	-0,000516029	-0,0005177145
		2005,38	1968,6275834324		0,4	1	0,868	268	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,06	0,01	625	-0,0005160058	0,0580072638	0,01	625	-0,0005092859	0,0580139837	0,01	625	-0,0005093732	-0,0005110314
		2005,38	1968,9459275109		0,4	1	0,868	269	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,06	0,01	625	-0,0005093505	0,0575028877	0,01	625	-0,0005027398	0,0575094984	0,01	625	-0,0005028255	-0,0005044568
		2005,38	1969,2601795439		0,4	1	0,868	270	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,06	0,01	625	-0,0005028033	0,0570049782	0,01	625	-0,0004962998	0,0570114817	0,01	625	-0,0004963838	-0,0004979886
		2005,38	1969,5704057694		0,4	1	0,868	271	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,06	0,01	625	-0,000496362	0,0565134308	0,01	625	-0,0004899637	0,0565198291	0,01	625	-0,000490046	-0,000491625
		2005,38	1969,8766711771		0,4	1	0,868	272	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,06	0,01	625	-0,0004900247	0,0560281431	0,01	625	-0,0004837296	0,0560344382	0,01	625	-0,0004838103	-0,0004853639
		2005,38	1970,1790395351		0,4	1	0,868	273	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,06	0,01	625	-0,0004837894	0,0555490145	0,00	625	-0,0004775956	0,0555552083	0,00	625	-0,0004776748	-0,0004792034
		2005,38	1970,4775734145		0,4	1	0,868	274	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,06	0,00	625	-0,0004776542	0,0550759463	0,00	625	-0,0004715598	0,0550820407	0,00	625	-0,0004716374	-0,0004731416
		2005,38	1970,7723342148		0,4	1	0,868	275	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,06	0,00	625	-0,0004716173	0,0546088416	0,00	625	-0,0004656204	0,0546148385	0,00	625	-0,0004656965	-0,0004671767
		2005,38	1971,0633821881		0,4	1	0,868	276	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,05	0,00	625	-0,0004656768	0,0541476054	0,00	625	-0,0004597756	0,0541535066	0,00	625	-0,0004598502	-0,0004613068
		2005,38	1971,3507764628		0,4	1	0,868	277	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,05	0,00	625	-0,0004598308	0,0536921445	0,00	625	-0,0004540235	0,0536979517	0,00	625	-0,0004540968	-0,0004555303
		2005,38	1971,634575067		0,4	1	0,868	278	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,05	0,00	625	-0,0004540778	0,0532423672	0,00	625	-0,0004483626	0,0532480824	0,00	625	-0,0004484344	-0,0004498453
		2005,38	1971,9148349512		0,4	1	0,868	279	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,05	0,00	625	-0,0004484158	0,0527981839	0,00	625	-0,0004427911	0,0528038086	0,00	625	-0,0004428616	-0,0004442501
		2005,38	1972,1916120103		0,4	1	0,868	280	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,05	0,00	625	-0,0004428433	0,0523595063	0,00	625	-0,0004373074	0,0523650422	0,00	625	-0,0004373765	-0,0004387432
		2005,38	1972,4649611058		0,4	1	0,868	281	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,05	0,00	625	-0,0004373586	0,0519262479	0,00	625	-0,0004319098	0,0519316967	0,00	625	-0,0004319775	-0,0004333228
		2005,38	1972,7349360867		0,4	1	0,868	282	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,05	0,00	625	-0,00043196	0,0514983237	0,00	625	-0,0004265967	0,0515036869	0,00	625	-0,0004266632	-0,0004279874
		2005,38	1973,0015898104		0,4	1	0,868	283	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,05	0,00	625	-0,000426646	0,0510756503	0,00	625	-0,0004213667	0,0510809296	0,00	625	-0,0004214319	-0,0004227354
		2005,38	1973,2649741633		0,4	1	0,868	284	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,05	0,00	625	-0,000421415	0,0506581459	0,00	625	-0,0004162181	0,0506633428	0,00	625	-0,0004162821	-0,0004175653
		2005,38	1973,5251400803		0,4	1	0,868	285	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,05	0,00	625	-0,0004162655	0,0502457301	0,00	625	-0,0004111495	0,0502508461	0,00	625	-0,0004112122	-0,0004124756
		2005,38	1973,7821375644		0,4	1	0,868	286	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,05	0,00	625	-0,000411196	0,049838324	0,00	625	-0,0004061594	0,0498433606	0,00	625	-0,000406221	-0,0004074647
		2005,38	1974,0360157061		0,4	1	0,868	287	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,05	0,00	625	-0,000406205	0,0494358503	0,00	625	-0,0004012464	0,0494408089	0,00	625	-0,0004013069	-0,0004025314
		2005,38	1974,2868227014		0,4	1	0,868	288	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,05	0,00	625	-0,0004012912	0,0490382327	0,00	625	-0,0003964091	0,0490431148	0,00	625	-0,0003964684	-0,0003976741
		2005,38	1974,5346058705		0,4	1	0,868	289	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,05	0,00	625	-0,0003964531	0,0486453967	0,00	625	-0,0003916462	0,0486502036	0,00	625	-0,0003917044	-0,0003928915
		2005,38	1974,7794116752		0,4	1	0,868	290	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,05	0,00	625	-0,0003916893	0,0482572689	0,00	625	-0,0003869562	0,048262002	0,00	625	-0,0003870133	-0,0003881823
		2005,38	1975,0212857369		0,4	1	0,868	291	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,05	0,00	625	-0,0003869985	0,0478737774	0,00	625	-0,0003823379	0,0478784381	0,00	625	-0,0003823939	-0,000383545
		2005,38	1975,2602728529		0,4	1	0,868	292	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,05	0,00	625	-0,0003823794	0,0474948515	0,00	625	-0,0003777899	0,047499441	0,00	625	-0,0003778449	-0,0003789785
		2005,38	1975,4964170138		0,4	1	0,868	293	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,05	0,00	625	-0,0003778307	0,0471204217	0,00	625	-0,0003733111	0,0471249413	0,00	625	-0,000373365	-0,0003744814
		2005,38	1975,7297614193		0,4	1	0,868	294	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,05	0,00	625	-0,000373351	0,0467504199	0,00	625	-0,0003689001	0,0467548709	0,00	625	-0,000368953	-0,0003700525
		2005,38	1975,9603484942		0,4	1	0,868	295	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,05	0,00	625	-0,0003689393	0,0463847791	0,00	625	-0,0003645557	0,0463891627	0,00	625	-0,0003646077	-0,0003656906
		2005,38	1976,1882199043		0,4	1	0,868	296	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,05	0,00	625	-0,0003645943	0,0460234335	0,00	625	-0,0003602768	0,0460277509	0,00	625	-0,0003603279	-0,0003613945
		2005,38	1976,4134165715		0,4	1	0,868	297	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,05	0,00	625	-0,0003603147	0,0456663186	0,00	625	-0,0003560623	0,0456705711	0,00	625	-0,0003561124	-0,0003571629
		2005,38	1976,6359786885		0,4	1	0,868	298	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,05	0,00	625	-0,0003560994	0,045313371	0,00	625	-0,0003519108	0,0453175596	0,00	625	-0,00035196	-0,0003529948
		2005,38	1976,8559457338		0,4	1	0,868	299	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,05	0,00	625	-0,0003519473	0,0449645283	0,00	625	-0,0003478214	0,0449686541	0,00	625	-0,0003478697	-0,0003488891
		2005,38	1977,0733564857		0,4	1	0,868	300	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,0003478572	0,0446197292	0,00	625	-0,0003437929	0,0446237935	0,00	625	-0,0003438403	-0,0003448446
		2005,38	1977,2882490363		0,4	1	0,868	301	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,0003438281	0,0442789138	0,00	625	-0,0003398243	0,0442829175	0,00	625	-0,0003398709	-0,0003408602
		2005,38	1977,5006608055		0,4	1	0,868	302	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,0003398588	0,0439420229	0,00	625	-0,0003359145	0,0439459672	0,00	625	-0,0003359602	-0,0003369349
		2005,38	1977,7106285539		0,4	1	0,868	303	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,0003359484	0,0436089984	0,00	625	-0,0003320625	0,0436128843	0,00	625	-0,0003321074	-0,0003330676
		2005,38	1977,9181883963		0,4	1	0,868	304	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,0003320957	0,0432797835	0,00	625	-0,0003282672	0,043283612	0,00	625	-0,0003283113	-0,0003292574
		2005,38	1978,1233758141		0,4	1	0,868	305	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,0003282999	0,042954322	0,00	625	-0,0003245277	0,0429580941	0,00	625	-0,000324571	-0,0003255032
		2005,38	1978,3262256684		0,4	1	0,868	306	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,0003245598	0,0426325589	0,00	625	-0,000320843	0,0426362757	0,00	625	-0,0003208855	-0,000321804
		2005,38	1978,5267722115		0,4	1	0,868	307	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,0003208745	0,0423144401	0,00	625	-0,0003172121	0,0423181025	0,00	625	-0,0003172538	-0,000318159
		2005,38	1978,7250490997		0,4	1	0,868	308	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,000317243	0,0419999126	0,00	625	-0,0003136341	0,0420035215	0,00	625	-0,0003136751	-0,0003145671
		2005,38	1978,9210894046		0,4	1	0,868	309	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,0003136645	0,0416889241	0,00	625	-0,0003101081	0,0416924805	0,00	625	-0,0003101484	-0,0003110274
		2005,38	1979,1149256244		0,4	1	0,868	310	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,000310138	0,0413814232	0,00	625	-0,0003066332	0,041384928	0,00	625	-0,0003066727	-0,000307539
		2005,38	1979,3065896957		0,4	1	0,868	311	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,0003066625	0,0410773596	0,00	625	-0,0003032085	0,0410808136	0,00	625	-0,0003032473	-0,0003041011
		2005,38	1979,4961130041		0,4	1	0,868	312	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,0003032373	0,0407766837	0,00	625	-0,0002998331	0,0407800879	0,00	625	-0,0002998713	-0,0003007128
		2005,38	1979,6835263951		0,4	1	0,868	313	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,0002998614	0,0404793468	0,00	625	-0,0002965063	0,0404827019	0,00	625	-0,0002965437	-0,0002973732
		2005,38	1979,8688601845		0,4	1	0,868	314	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,0002965341	0,040185301	0,00	625	-0,0002932271	0,040188608	0,00	625	-0,0002932639	-0,0002940814
		2005,38	1980,0521441688		0,4	1	0,868	315	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,0002932544	0,0398944992	0,00	625	-0,0002899947	0,0398977589	0,00	625	-0,0002900309	-0,0002908368
		2005,38	1980,2334076356		0,4	1	0,868	316	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,0002900215	0,0396068953	0,00	625	-0,0002868084	0,0396101084	0,00	625	-0,000286844	-0,0002876384
		2005,38	1980,4126793728		0,4	1	0,868	317	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,0002868348	0,0393224437	0,00	625	-0,0002836674	0,0393256111	0,00	625	-0,0002837023	-0,0002844854
		2005,38	1980,589987679		0,4	1	0,868	318	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,0002836933	0,0390410998	0,00	625	-0,0002805709	0,0390442222	0,00	625	-0,0002806052	-0,0002813772
		2005,38	1980,7653603724		0,4	1	0,868	319	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,0002805963	0,0387628196	0,00	625	-0,0002775181	0,0387658978	0,00	625	-0,0002775518	-0,0002783129
		2005,38	1980,9388248003		0,4	1	0,868	320	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,0002775431	0,0384875599	0,00	625	-0,0002745083	0,0384905947	0,00	625	-0,0002745414	-0,0002752918
		2005,38	1981,1104078483		0,4	1	0,868	321	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,0002745329	0,0382152782	0,00	625	-0,0002715408	0,0382182703	0,00	625	-0,0002715734	-0,0002723132
		2005,38	1981,2801359488		0,4	1	0,868	322	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,000271565	0,0379459329	0,00	625	-0,0002686149	0,037948883	0,00	625	-0,0002686469	-0,0002693764
		2005,38	1981,4480350902		0,4	1	0,868	323	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,0002686386	0,0376794828	0,00	625	-0,0002657298	0,0376823916	0,00	625	-0,0002657613	-0,0002664806
		2005,38	1981,6141308249		0,4	1	0,868	324	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,0002657532	0,0374158877	0,00	625	-0,000262885	0,0374187558	0,00	625	-0,0002629159	-0,0002636252
		2005,38	1981,7784482779		0,4	1	0,868	325	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,0002629079	0,0371551077	0,00	625	-0,0002600797	0,037157936	0,00	625	-0,00026011	-0,0002608095
		2005,38	1981,9410121548		0,4	1	0,868	326	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,0002601022	0,0368971039	0,00	625	-0,0002573132	0,0368998929	0,00	625	-0,0002573431	-0,0002580328
		2005,38	1982,1018467502		0,4	1	0,868	327	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,0002573354	0,0366418379	0,00	625	-0,000254585	0,0366445883	0,00	625	-0,0002546143	-0,0002552946
		2005,38	1982,2609759549		0,4	1	0,868	328	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,0002546067	0,036389272	0,00	625	-0,0002518943	0,0363919844	0,00	625	-0,0002519231	-0,000252594
		2005,38	1982,4184232638		0,4	1	0,868	329	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,0002519157	0,036139369	0,00	625	-0,0002492406	0,0361420441	0,00	625	-0,0002492689	-0,0002499306
		2005,38	1982,5742117837		0,4	1	0,868	330	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,0002492616	0,0358920924	0,00	625	-0,0002466232	0,0358947308	0,00	625	-0,0002466511	-0,0002473037
		2005,38	1982,7283642401		0,4	1	0,868	331	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,0002466439	0,0356474063	0,00	625	-0,0002440416	0,0356500086	0,00	625	-0,0002440691	-0,0002447128
		2005,38	1982,8809029848		0,4	1	0,868	332	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,000244062	0,0354052755	0,00	625	-0,0002414952	0,0354078423	0,00	625	-0,0002415222	-0,0002421571
		2005,38	1983,0318500026		0,4	1	0,868	333	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,0002415152	0,0351656651	0,00	625	-0,0002389834	0,035168197	0,00	625	-0,0002390099	-0,0002396362
		2005,38	1983,1812269187		0,4	1	0,868	334	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,04	0,00	625	-0,0002390031	0,0349285411	0,00	625	-0,0002365056	0,0349310385	0,00	625	-0,0002365317	-0,0002371495
		2005,38	1983,3290550048		0,4	1	0,868	335	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0002365249	0,0346938697	0,00	625	-0,0002340613	0,0346963334	0,00	625	-0,0002340869	-0,0002346964
		2005,38	1983,475355186		0,4	1	0,868	336	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0002340803	0,0344616179	0,00	625	-0,0002316499	0,0344640483	0,00	625	-0,0002316751	-0,0002322764
		2005,38	1983,6201480476		0,4	1	0,868	337	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0002316686	0,0342317533	0,00	625	-0,0002292709	0,034234151	0,00	625	-0,0002292957	-0,0002298889
		2005,38	1983,7634538406		0,4	1	0,868	338	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0002292893	0,0340042437	0,00	625	-0,0002269238	0,0340066092	0,00	625	-0,0002269481	-0,0002275334
		2005,38	1983,9052924889		0,4	1	0,868	339	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0002269418	0,0337790577	0,00	625	-0,000224608	0,0337813916	0,00	625	-0,0002246319	-0,0002252094
		2005,38	1984,0456835946		0,4	1	0,868	340	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0002246258	0,0335561644	0,00	625	-0,0002223231	0,0335584671	0,00	625	-0,0002223466	-0,0002229164
		2005,38	1984,1846464444		0,4	1	0,868	341	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0002223406	0,0333355332	0,00	625	-0,0002200685	0,0333378052	0,00	625	-0,0002200917	-0,0002206539
		2005,38	1984,322200015		0,4	1	0,868	342	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0002200857	0,0331171341	0,00	625	-0,0002178438	0,033119376	0,00	625	-0,0002178666	-0,0002184214
		2005,38	1984,4583629794		0,4	1	0,868	343	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0002178607	0,0329009377	0,00	625	-0,0002156485	0,0329031499	0,00	625	-0,0002156709	-0,0002162184
		2005,38	1984,5931537121		0,4	1	0,868	344	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0002156652	0,0326869149	0,00	625	-0,0002134822	0,0326890979	0,00	625	-0,0002135042	-0,0002140445
		2005,38	1984,7265902944		0,4	1	0,868	345	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0002134985	0,032475037	0,00	625	-0,0002113442	0,0324771913	0,00	625	-0,000211366	-0,0002118991
		2005,38	1984,8586905203		0,4	1	0,868	346	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0002113604	0,0322652761	0,00	625	-0,0002092344	0,0322674021	0,00	625	-0,0002092557	-0,0002097819
		2005,38	1984,9894719013		0,4	1	0,868	347	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0002092502	0,0320576044	0,00	625	-0,000207152	0,0320597026	0,00	625	-0,000207173	-0,0002076923
		2005,38	1985,1189516718		0,4	1	0,868	348	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0002071676	0,0318519946	0,00	625	-0,0002050969	0,0318540654	0,00	625	-0,0002051175	-0,00020563
		2005,38	1985,2471467941		0,4	1	0,868	349	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0002051122	0,03164842	0,00	625	-0,0002030684	0,0316504639	0,00	625	-0,0002030887	-0,0002035946
		2005,38	1985,3740739633		0,4	1	0,868	350	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0002030835	0,0314468542	0,00	625	-0,0002010662	0,0314488715	0,00	625	-0,0002010862	-0,0002015855
		2005,38	1985,4997496119		0,4	1	0,868	351	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,000201081	0,0312472711	0,00	625	-0,0001990899	0,0312492623	0,00	625	-0,0001991096	-0,0001996024
		2005,38	1985,6241899153		0,4	1	0,868	352	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001991045	0,0310496452	0,00	625	-0,000197139	0,0310516107	0,00	625	-0,0001971584	-0,0001976449
		2005,38	1985,7474107955		0,4	1	0,868	353	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001971534	0,0308539514	0,00	625	-0,0001952133	0,0308558915	0,00	625	-0,0001952323	-0,0001957126
		2005,38	1985,8694279265		0,4	1	0,868	354	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001952274	0,0306601648	0,00	625	-0,0001933122	0,03066208	0,00	625	-0,0001933309	-0,000193805
		2005,38	1985,990256738		0,4	1	0,868	355	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001933261	0,0304682611	0,00	625	-0,0001914354	0,0304701518	0,00	625	-0,0001914538	-0,0001919219
		2005,38	1986,1099124204		0,4	1	0,868	356	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001914491	0,0302782162	0,00	625	-0,0001895825	0,0302800827	0,00	625	-0,0001896007	-0,0001900628
		2005,38	1986,2284099288		0,4	1	0,868	357	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,000189596	0,0300900065	0,00	625	-0,0001877532	0,0300918493	0,00	625	-0,0001877711	-0,0001882273
		2005,38	1986,3457639873		0,4	1	0,868	358	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001877665	0,0299036086	0,00	625	-0,0001859471	0,029905428	0,00	625	-0,0001859647	-0,0001864151
		2005,38	1986,461989093		0,4	1	0,868	359	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001859602	0,0297189998	0,00	625	-0,0001841638	0,0297207962	0,00	625	-0,0001841811	-0,0001846259
		2005,38	1986,5770995201		0,4	1	0,868	360	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001841767	0,0295361574	0,00	625	-0,000182403	0,0295379311	0,00	625	-0,0001824201	-0,0001828592
		2005,38	1986,6911093239		0,4	1	0,868	361	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001824157	0,0293550592	0,00	625	-0,0001806644	0,0293568105	0,00	625	-0,0001806812	-0,0001811148
		2005,38	1986,8040323446		0,4	1	0,868	362	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001806768	0,0291756833	0,00	625	-0,0001789475	0,0291774126	0,00	625	-0,000178964	-0,0001793922
		2005,38	1986,9158822113		0,4	1	0,868	363	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001789598	0,0289980081	0,00	625	-0,0001772521	0,0289997157	0,00	625	-0,0001772684	-0,0001776912
		2005,38	1987,0266723455		0,4	1	0,868	364	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001772642	0,0288220124	0,00	625	-0,0001755779	0,0288236987	0,00	625	-0,0001755939	-0,0001760115
		2005,38	1987,1364159647		0,4	1	0,868	365	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001755898	0,0286476753	0,00	625	-0,0001739245	0,0286493406	0,00	625	-0,0001739402	-0,0001743526
		2005,38	1987,2451260863		0,4	1	0,868	366	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001739362	0,0284749763	0,00	625	-0,0001722916	0,0284766209	0,00	625	-0,0001723071	-0,0001727144
		2005,38	1987,3528155309		0,4	1	0,868	367	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001723031	0,028303895	0,00	625	-0,0001706789	0,0283055192	0,00	625	-0,0001706942	-0,0001710964
		2005,38	1987,4594969256		0,4	1	0,868	368	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001706902	0,0281344115	0,00	625	-0,0001690861	0,0281360156	0,00	625	-0,0001691011	-0,0001694984
		2005,38	1987,5651827077		0,4	1	0,868	369	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001690973	0,0279665061	0,00	625	-0,0001675129	0,0279680905	0,00	625	-0,0001675277	-0,0001679201
		2005,38	1987,6698851279		0,4	1	0,868	370	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001675239	0,0278001594	0,00	625	-0,000165959	0,0278017243	0,00	625	-0,0001659736	-0,0001663611
		2005,38	1987,7736162534		0,4	1	0,868	371	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001659698	0,0276353523	0,00	625	-0,0001644241	0,027636898	0,00	625	-0,0001644384	-0,0001648213
		2005,38	1987,8763879711		0,4	1	0,868	372	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001644347	0,0274720661	0,00	625	-0,0001629079	0,0274735929	0,00	625	-0,0001629221	-0,0001633002
		2005,38	1987,9782119911		0,4	1	0,868	373	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001629184	0,0273102822	0,00	625	-0,0001614102	0,0273117904	0,00	625	-0,0001614242	-0,0001617977
		2005,38	1988,0790998491		0,4	1	0,868	374	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001614206	0,0271499823	0,00	625	-0,0001599307	0,0271514722	0,00	625	-0,0001599444	-0,0001603135
		2005,38	1988,1790629101		0,4	1	0,868	375	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001599409	0,0269911485	0,00	625	-0,0001584691	0,0269926203	0,00	625	-0,0001584826	-0,0001588472
		2005,38	1988,2781123706		0,4	1	0,868	376	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001584791	0,0268337631	0,00	625	-0,0001570251	0,0268352171	0,00	625	-0,0001570384	-0,0001573986
		2005,38	1988,3762592624		0,4	1	0,868	377	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,000157035	0,0266778086	0,00	625	-0,0001555986	0,026679245	0,00	625	-0,0001556117	-0,0001559675
		2005,38	1988,4735144545		0,4	1	0,868	378	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001556083	0,0265232678	0,00	625	-0,0001541891	0,026524687	0,00	625	-0,000154202	-0,0001545536
		2005,38	1988,5698886564		0,4	1	0,868	379	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001541987	0,0263701237	0,00	625	-0,0001527966	0,0263715259	0,00	625	-0,0001528093	-0,0001531567
		2005,38	1988,6653924208		0,4	1	0,868	380	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,000152806	0,0262183598	0,00	625	-0,0001514206	0,0262197452	0,00	625	-0,0001514332	-0,0001517764
		2005,38	1988,7600361462		0,4	1	0,868	381	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,00015143	0,0260679595	0,00	625	-0,0001500611	0,0260693283	0,00	625	-0,0001500735	-0,0001504126
		2005,38	1988,8538300794		0,4	1	0,868	382	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001500703	0,0259189065	0,00	625	-0,0001487177	0,0259202591	0,00	625	-0,0001487299	-0,000149065
		2005,38	1988,9467843183		0,4	1	0,868	383	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001487268	0,0257711851	0,00	625	-0,0001473903	0,0257725216	0,00	625	-0,0001474023	-0,0001477334
		2005,38	1989,0389088141		0,4	1	0,868	384	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001473992	0,0256247792	0,00	625	-0,0001460785	0,0256260999	0,00	625	-0,0001460903	-0,0001464175
		2005,38	1989,1302133741		0,4	1	0,868	385	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001460873	0,0254796736	0,00	625	-0,0001447822	0,0254809787	0,00	625	-0,0001447939	-0,0001451172
		2005,38	1989,2207076641		0,4	1	0,868	386	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001447909	0,0253358528	0,00	625	-0,0001435011	0,0253371425	0,00	625	-0,0001435126	-0,0001438322
		2005,38	1989,3104012104		0,4	1	0,868	387	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001435097	0,0251933018	0,00	625	-0,0001422351	0,0251945764	0,00	625	-0,0001422464	-0,0001425622
		2005,38	1989,3993034027		0,4	1	0,868	388	0	0,0000E+00	0,0000E+00	0,03	0,00	625	-0,0001422435	0,0250520058	0,00	625	-0,0001409839	0,0250532654	0,00	625	-0,000140995	-0,0001413071
Portata Tr 50 (mc/s)
Tempo (minuti)
Portata (mc/s)
Volume Tr 50 (mc)
Tempo (minuti)
Volume (mc)
Livelli (m)
Tempo (minuti)
(m)