## Dati_CPP
b1=-0.493+0.476*log10(mi_g);
a1=mi_g/(0.886*24^b1);

µg	55,00

			SZO
Tr	50,00		2,00
d	0,25

Tr>=10		SZO	1,00	2,00	3,00
		a2_1	0,4642000	0,4379700	0,4092600
		a2_2	1,0376000	1,0890000	1,1441000
	Ϯ<1	b2_1	-0,1848800	-0,1872200	-0,1906000
		b2_2	0,2296000	0,2486200	0,2644380
		b2_3	-0,0332160	-0,0336305	-0,0389690
	Ϯ>=1	b2_1	-0,0146900	-0,0063887	0,0149290
		b2_2	-0,0078505	-0,0045420	0,0071973

		a2_1	0,44
		a2_2	1,09
		b2_1	-0,19
		b2_2	0,25
		b2_3	-0,03
		b2_1	-0,01
		b2_2	0,00
		a	2,29
	Ϯ<1	n	0,14
	Ϯ>1	n	-0,03
		a	2,29
		b	0,14
		Hm	13,43
		h(Tr)	25,37

## CalcoloVolume
Tr	50		Valori da inserire
µg	55		Valori calcolati
SZO	2		Valori imposti				Ietogramma di progetto Tr 50 anni / Tempo (minuti) / intensità (mm/ora)
durata ietogramma (minuti)	15		ΔQ (l/s)	-18,27
d (ore)	0,25		ΔV (mc)	-16,45
a	2,3		Q Stato Attuale (mc/s)	0,067	67,34
n	0,138		Q Post Intervento (mc/s)	0,049	49,06
Hm	13,43		Q Stato Attuale (l/s)	67,34
ARF	1		Q Stato Post Intervento (l/s)	49,06
Superficie Lotto (mq)	4264,81		V Stato Attuale (mc)	60,60
h (mm)	25,37		V Post Intervento (mc)	44,16
intensità costante (mm/ora)	101,4986
mm/minuto

Stato Attuale

Tipologia	%	Superficie [m2]	ϕ	S*ϕ
Permeabile	0,8	3411,84888	0,5	1705,92
Impermeabile	0,2	852,96222	0,8	682,37
Coeff afflusso ϕ Stato Attuale				0,56

Post intervento lottizzazione

Tipologia	Superficie (m2)	Categoria di superficie	Codice Tabella	% realizzata	ϕ	S*ϕ
superficie fondiaria	2817,4311	Pavimentazione in prefabbricati in cls o materiale sintetico, riempiti di substrato e inerbiti posati su apposita stratificazione di supporto (Grigliati garden) [Percentuale di superficie inerbita >40% del totale; Con coefficiente di permeabilità del sottofondo kf in m/s 100 - 10-5]	P4	50%	0,4	563,49
		Copertura a verde pensile con spessore totale del substrato medio 15 ≤ s ≤ 25 cm fino ad Un’inclinazione di 12° [Sistema a tre strati]	C1	50%	0,45	633,92
S1	170,28	Pavimentazione in prefabbricati in cls o materiale sintetico, riempiti di substrato e inerbiti posati su apposita stratificazione di supporto (Grigliati garden) [Percentuale di superficie inerbita >40% del totale; Con coefficiente di permeabilità del sottofondo kf in m/s 100 - 10-5]	P4	50%	0,4	34,06
		Copertura a verde pensile con spessore totale del substrato medio 15 ≤ s ≤ 25 cm fino ad Un’inclinazione di 12° [Sistema a tre strati]	C1	50%	0,45	38,31
S2	85,14	Pavimentazione in prefabbricati in cls o materiale sintetico, riempiti di substrato e inerbiti posati su apposita stratificazione di supporto (Grigliati garden) [Percentuale di superficie inerbita >40% del totale; Con coefficiente di permeabilità del sottofondo kf in m/s 100 - 10-5]	P4	50%	0,4	17,03
		Copertura a verde pensile con spessore totale del substrato medio 15 ≤ s ≤ 25 cm fino ad Un’inclinazione di 12° [Sistema a tre strati]	C1	50%	0,45	19,16
S3	212,85	Superfici a verde su suolo profondo, prati, orti, superfici boscate ed agricole	S1	50%	0,1	10,64
		Area di impianto sportivo con sistemi drenanti e superficie a prato [Con coefficiente di permeabilità del sottofondo kf in m/s 100 - 10-5]	S6	50%	0,3	31,93
S4	42,6	Pavimentazione in prefabbricati in cls o materiale sintetico, riempiti di substrato e inerbiti posati su apposita stratificazione di supporto (Grigliati garden) [Percentuale di superficie inerbita >40% del totale; Con coefficiente di permeabilità del sottofondo kf in m/s 100 - 10-5]	P4	100%	0,4	17,03
viabilità di piano	936,5	Pavimentazione in prefabbricati in cls o materiale sintetico, riempiti di substrato e inerbiti posati su apposita stratificazione di supporto (Grigliati garden) [Percentuale di superficie inerbita >40% del totale; Con coefficiente di permeabilità del sottofondo kf in m/s 100 - 10-5]	P4	100%	0,4	374,62
Coeff afflusso ϕ Post intervento Lottizzazione						0,41

		mm/ora	mm/minuto
	1,00	101,4986	0,0000
	2,00	101,4986	0,0000
	3,00	101,4986	0,0000
	4,00	101,4986	0,0000
	5,00	101,4986	0,0000
	6,00	101,4986	0,0000
	7,00	101,4986	0,0000
	8,00	101,4986	0,0000
	9,00	101,4986	0,0000
	10,00	101,4986	0,0000
	11,00	101,4986	0,0000
	12,00	101,4986	0,0000
	13,00	101,4986	0,0000
	14,00	101,4986	0,0000
	15,00	101,4986	0,0000