## Vasca Caso c
Valori da inserire

parametri derivanti dalle elaborazioni idrologiche
Qmax al recettore finale	Qmax_att (mc/s)	0.8680	Valore massimo dall'idrogramma di piena nello stato attuale

condizioni idrauliche richieste per rispettare l'invarianza idraulica
parametro correttivo in funzione della capacità del recettore	k	-	1
Qmax ammissibile al recettore		mc/s	0.8680

Dimensioni geometriche preassegnate

Geometria battente		Descrizione	Note
μ battente	0.6	Coeff. di efflusso	a spigolo vivo - contrazione soppressa sul fondo
Cc	0.9	Coeff. di Contrazione	Si ipotizza che lo scarico sia posto sul fondo
larghezza luce a (m)	0.3	Larghezza luce a battente	Si ipotizza una sezione dello scarico di fondo di tipo rettangolare/quadrata
altezza luce b (m)	0.4	Altezza luce a battente
area luce effettiva (mq)	0.12
c (Strickler)	80	per livelli inferiori a "b" si ipotizza un funzionamento a pelo libero

Geometria sfiori		Descrizione	Note
Hs soglia sfioro (m)	1	Altezza rispetto al fondo vasca della soglia di sfioro
Larghezza Ls (m)	1.5	Larghezza della soglia di sfioro
μ stramazzo	0.4	Coeff. di efflusso	Si ipotizza uno stramazzo a spigolo vivo tipo Bazin

Vasca		Descrizione
pendenza fondo vasca	0.001	Pendenza minima per garantire lo svuotamento della vasca
L (m)	25.5	Larghezza in pianta
B (m)	25	Lunghezza in pianta

Parametri Curva A(h)		Descrizione
a	0	è la legge di variazione della superficie liquida A della vasca in funzione del livello idrico h
b	0
c	0
d	637.5	L*B nel caso specifico di sezione regolare

Dati simulazione idraulica
Dt(sec)	60	passo di calcolo
Livello max raggiunto (m)	1.35	Valore massimo raggiunto all'interno della vasca
Portata max in uscita dalla vasca di laminazione (mc/s)	0.8679	Valore massimo della portata in uscita dalla vasca di laminazione
Volume utile (mc)	860.73	Calcolato in funzione del livello max raggiunto (cella B39)

H iniziale =	0

Volume cumulato in ingresso alla vasca di laminazione	Volume cumulato in uscita dalla vasca di laminazione	ΔV Differenza tra il volume cumulato in ingresso ed in uscita dalla vasca di laminazione	Quota luce a battente [m]	Quota Sfioro [m]	Qmax ammissibile al recettore	time step	Portata in ingresso alla vasca di laminazione	Qi(tj+Dt/3)	Qi(tj+2xDt/3)	Livello idrico	Portata in uscita dalla vasca di laminazione	A(Hj)	DH1	Hj+1/3DH1	Qu(Hj+1/3DH1)	A(Hj+1/3DH1)	DH2	Hj+2/3DH2	Qu(Hj+2/3DH2)	A(Hj+2/3DH2)	DH3	DH
[mc]	[mc]	[mc]	0.4	1	[mc/s]		[mc/s]	[mc/s]	[mc/s]	[m]	[mc/s]	[mq]	[m]	[m]	[mc/s]	[mq]	[m]	[m]	[mc/s]	[mq]	[m]	[m]
0.000	0.000	0.000	0.400	1.000	0.868	0.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	637.500	0.000	0.000	0.000	637.500	0.000	0.000	0.000	637.500	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.400	1.000	0.868	1.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	637.500	0.000	0.000	0.000	637.500	0.000	0.000	0.000	637.500	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.400	1.000	0.868	2.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	637.500	0.000	0.000	0.000	637.500	0.000	0.000	0.000	637.500	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.400	1.000	0.868	3.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	637.500	0.000	0.000	0.000	637.500	0.000	0.000	0.000	637.500	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.400	1.000	0.868	4.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	637.500	0.000	0.000	0.000	637.500	0.000	0.000	0.000	637.500	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.400	1.000	0.868	5.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	637.500	0.000	0.000	0.000	637.500	0.000	0.000	0.000	637.500	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.400	1.000	0.868	6.000	0	0.000	0.000	0.000	0.000	637.500	0.000	0.000	0.000	637.500	0.000	0.000	0.000	637.500	0.000	0.000
0.000	0.000	0.000	0.400	1.000	0.868	7.000	0	0.000	0.001	0.000	0.000	637.500	0.000	0.000	0.000	637.500	0.000	0.000	0.000	637.500	0.000	0.000
0.060	0.000	0.060	0.400	1.000	0.868	8.000	0.001	0.002	0.002	0.000	0.000	637.500	0.000	0.000	0.000	637.500	0.000	0.000	0.000	637.500	0.000	0.000
0.240	0.000	0.240	0.400	1.000	0.868	9.000	0.003	0.004	0.004	0.000	0.000	637.500	0.000	0.000	0.000	637.500	0.000	0.000	0.000	637.500	0.000	0.000
0.540	0.000	0.540	0.400	1.000	0.868	10.000	0.005	0.007	0.009	0.001	0.000	637.500	0.000	0.001	0.000	637.500	0.001	0.001	0.000	637.500	0.001	0.001
1.200	0.001	1.199	0.400	1.000	0.868	11.000	0.011	0.015	0.019	0.001	0.000	637.500	0.001	0.002	0.000	637.500	0.001	0.002	0.000	637.500	0.002	0.002
2.580	0.004	2.576	0.400	1.000	0.868	12.000	0.023	0.029	0.035	0.003	0.000	637.500	0.002	0.004	0.000	637.500	0.003	0.005	0.000	637.500	0.003	0.003
5.040	0.012	5.028	0.400	1.000	0.868	13.000	0.041	0.050	0.058	0.006	0.000	637.500	0.004	0.007	0.000	637.500	0.005	0.009	0.000	637.500	0.005	0.005
9.060	0.036	9.024	0.400	1.000	0.868	14.000	0.067	0.078	0.088	0.011	0.000	637.500	0.006	0.013	0.001	637.500	0.007	0.016	0.001	637.500	0.008	0.008
15.000	0.092	14.908	0.400	1.000	0.868	15.000	0.099	0.112	0.125	0.019	0.001	637.500	0.009	0.022	0.001	637.500	0.010	0.026	0.002	637.500	0.012	0.011
23.280	0.208	23.072	0.400	1.000	0.868	16.000	0.138	0.154	0.169	0.030	0.002	637.500	0.013	0.034	0.002	637.500	0.014	0.039	0.003	637.500	0.016	0.015
34.380	0.423	33.957	0.400	1.000	0.868	17.000	0.185	0.203	0.222	0.045	0.004	637.500	0.017	0.050	0.004	637.500	0.019	0.057	0.005	637.500	0.020	0.020
48.780	0.794	47.986	0.400	1.000	0.868	18.000	0.24	0.261	0.283	0.064	0.006	637.500	0.022	0.072	0.007	637.500	0.024	0.080	0.009	637.500	0.026	0.025
67.020	1.387	65.633	0.400	1.000	0.868	19.000	0.304	0.329	0.353	0.089	0.010	637.500	0.028	0.098	0.011	637.500	0.030	0.109	0.013	637.500	0.032	0.031
89.700	2.287	87.413	0.400	1.000	0.868	20.000	0.378	0.405	0.431	0.120	0.015	637.500	0.034	0.131	0.017	637.500	0.036	0.144	0.019	637.500	0.039	0.038
117.180	3.585	113.595	0.400	1.000	0.868	21.000	0.458	0.486	0.514	0.158	0.022	637.500	0.041	0.171	0.024	637.500	0.043	0.187	0.027	637.500	0.046	0.045
149.700	5.382	144.318	0.400	1.000	0.868	22.000	0.542	0.570	0.598	0.202	0.030	637.500	0.048	0.218	0.033	637.500	0.051	0.236	0.036	637.500	0.053	0.052
187.260	7.779	179.481	0.400	1.000	0.868	23.000	0.626	0.652	0.679	0.254	0.040	637.500	0.055	0.272	0.044	637.500	0.057	0.292	0.048	637.500	0.059	0.058
229.560	10.871	218.689	0.400	1.000	0.868	24.000	0.705	0.730	0.755	0.312	0.052	637.500	0.062	0.333	0.056	637.500	0.063	0.355	0.060	637.500	0.065	0.064
276.360	14.746	261.614	0.400	1.000	0.868	25.000	0.78	0.803	0.825	0.377	0.065	637.500	0.067	0.399	0.069	637.500	0.069	0.423	0.080	637.500	0.070	0.069
327.240	20.365	306.875	0.400	1.000	0.868	26.000	0.848	0.868	0.888	0.446	0.094	637.500	0.071	0.470	0.106	637.500	0.072	0.494	0.117	637.500	0.073	0.072
381.720	27.980	353.740	0.400	1.000	0.868	27.000	0.908	0.925	0.943	0.518	0.127	637.500	0.074	0.543	0.136	637.500	0.074	0.568	0.145	637.500	0.075	0.075
439.320	37.217	402.103	0.400	1.000	0.868	28.000	0.960	0.975	0.990	0.593	0.154	637.500	0.076	0.618	0.162	637.500	0.077	0.644	0.170	637.500	0.077	0.077
499.620	47.868	451.752	0.400	1.000	0.868	29.000	1.005	1.018	1.030	0.670	0.178	637.500	0.078	0.696	0.185	637.500	0.078	0.722	0.192	637.500	0.079	0.079
562.200	59.795	502.405	0.400	1.000	0.868	30.000	1.043	1.053	1.064	0.749	0.199	637.500	0.079	0.775	0.205	637.500	0.080	0.802	0.212	637.500	0.080	0.080
626.640	72.891	553.749	0.400	1.000	0.868	31.000	1.074	1.081	1.087	0.829	0.218	637.500	0.081	0.855	0.224	637.500	0.081	0.882	0.230	637.500	0.081	0.081
692.280	87.069	605.211	0.400	1.000	0.868	32.000	1.094	1.098	1.102	0.909	0.236	637.500	0.081	0.936	0.242	637.500	0.081	0.963	0.248	637.500	0.080	0.080
758.640	102.251	656.389	0.400	1.000	0.868	33.000	1.106	1.108	1.109	0.990	0.253	637.500	0.080	1.016	0.264	637.500	0.079	1.043	0.287	637.500	0.077	0.078
825.300	121.164	704.136	0.400	1.000	0.868	34.000	1.111	1.110	1.110	1.068	0.315	637.500	0.075	1.093	0.348	637.500	0.072	1.116	0.382	637.500	0.069	0.070
891.840	146.207	745.633	0.400	1.000	0.868	35.000	1.109	1.106	1.103	1.138	0.417	637.500	0.065	1.160	0.455	637.500	0.061	1.179	0.489	637.500	0.058	0.060
957.840	177.712	780.128	0.400	1.000	0.868	36.000	1.100	1.095	1.089	1.198	0.525	637.500	0.054	1.216	0.561	637.500	0.050	1.231	0.593	637.500	0.047	0.049
1022.880	215.187	807.693	0.400	1.000	0.868	37.000	1.084	1.076	1.068	1.246	0.625	637.500	0.043	1.261	0.656	637.500	0.040	1.272	0.683	637.500	0.036	0.038
1086.480	257.726	828.754	0.400	1.000	0.868	38.000	1.060	1.049	1.038	1.284	0.709	637.500	0.033	1.295	0.734	637.500	0.030	1.304	0.755	637.500	0.027	0.028
1148.100	304.232	843.868	0.400	1.000	0.868	39.000	1.027	1.014	1.000	1.312	0.775	637.500	0.024	1.320	0.794	637.500	0.021	1.326	0.808	637.500	0.018	0.019
1207.320	353.572	853.748	0.400	1.000	0.868	40.000	0.987	0.972	0.958	1.332	0.822	637.500	0.015	1.337	0.835	637.500	0.013	1.340	0.844	637.500	0.011	0.012
1263.900	404.684	859.216	0.400	1.000	0.868	41.000	0.943	0.928	0.913	1.344	0.852	637.500	0.009	1.347	0.859	637.500	0.006	1.348	0.863	637.500	0.005	0.006
1317.780	456.653	861.127	0.400	1.000	0.868	42.000	0.898	0.883	0.867	1.349	0.866	637.500	0.003	1.350	0.869	637.500	0.001	1.350	0.868	637.500	0.000	0.001
1368.900	508.724	860.176	0.400	1.000	0.868	43.000	0.852	0.837	0.822	1.350	0.868	637.500	-0.001	1.350	0.867	637.500	-0.003	1.348	0.863	637.500	-0.004	-0.003
1417.320	560.301	857.019	0.400	1.000	0.868	44.000	0.807	0.791	0.776	1.347	0.860	637.500	-0.005	1.345	0.855	637.500	-0.006	1.343	0.850	637.500	-0.007	-0.006
1462.920	610.910	852.010	0.400	1.000	0.868	45.000	0.76	0.745	0.729	1.340	0.843	637.500	-0.008	1.338	0.837	637.500	-0.009	1.335	0.829	637.500	-0.009	-0.009
1505.760	660.184	845.576	0.400	1.000	0.868	46.000	0.714	0.699	0.683	1.331	0.821	637.500	-0.010	1.328	0.813	637.500	-0.011	1.324	0.804	637.500	-0.011	-0.011
1545.840	707.846	837.994	0.400	1.000	0.868	47.000	0.668	0.653	0.639	1.320	0.794	637.500	-0.012	1.316	0.785	637.500	-0.012	1.312	0.775	637.500	-0.013	-0.013
1583.280	753.701	829.579	0.400	1.000	0.868	48.000	0.624	0.610	0.595	1.308	0.764	637.500	-0.013	1.303	0.754	637.500	-0.014	1.299	0.743	637.500	-0.014	-0.014
1618.140	797.621	820.519	0.400	1.000	0.868	49.000	0.581	0.567	0.553	1.294	0.732	637.500	-0.014	1.289	0.721	637.500	-0.014	1.284	0.710	637.500	-0.015	-0.015
1650.480	839.525	810.955	0.400	1.000	0.868	50.000	0.539	0.526	0.512	1.280	0.698	637.500	-0.015	1.275	0.687	637.500	-0.015	1.269	0.676	637.500	-0.015	-0.015
1680.420	879.371	801.049	0.400	1.000	0.868	51.000	0.499	0.486	0.474	1.264	0.664	637.500	-0.016	1.259	0.653	637.500	-0.016	1.254	0.641	637.500	-0.016	-0.016
1708.080	917.157	790.923	0.400	1.000	0.868	52.000	0.461	0.449	0.436	1.249	0.630	637.500	-0.016	1.243	0.618	637.500	-0.016	1.238	0.607	637.500	-0.016	-0.016
1733.520	952.900	780.620	0.400	1.000	0.868	53.000	0.424	0.412	0.401	1.233	0.596	637.500	-0.016	1.227	0.585	637.500	-0.016	1.222	0.573	637.500	-0.016	-0.016
1756.860	986.638	770.222	0.400	1.000	0.868	54.000	0.389	0.378	0.367	1.216	0.562	637.500	-0.016	1.211	0.551	637.500	-0.016	1.205	0.541	637.500	-0.016	-0.016
1778.220	1018.426	759.794	0.400	1.000	0.868	55.000	0.356	0.346	0.335	1.200	0.530	637.500	-0.016	1.194	0.519	637.500	-0.016	1.189	0.509	637.500	-0.016	-0.016
1797.720	1048.332	749.388	0.400	1.000	0.868	56.000	0.325	0.316	0.306	1.184	0.498	637.500	-0.016	1.178	0.488	637.500	-0.016	1.173	0.478	637.500	-0.016	-0.016
1815.540	1076.441	739.099	0.400	1.000	0.868	57.000	0.297	0.288	0.280	1.167	0.468	637.500	-0.016	1.162	0.459	637.500	-0.016	1.157	0.449	637.500	-0.016	-0.016
1831.800	1102.850	728.950	0.400	1.000	0.868	58.000	0.271	0.263	0.255	1.151	0.440	637.500	-0.016	1.146	0.431	637.500	-0.016	1.141	0.422	637.500	-0.016	-0.016
1846.620	1127.659	718.961	0.400	1.000	0.868	59.000	0.247	0.240	0.233	1.136	0.413	637.500	-0.016	1.130	0.405	637.500	-0.016	1.125	0.397	637.500	-0.015	-0.015
1860.180	1150.976	709.204	0.400	1.000	0.868	60.000	0.226	0.220	0.213	1.120	0.389	637.500	-0.015	1.115	0.381	637.500	-0.015	1.110	0.373	637.500	-0.015	-0.015
1872.600	1172.915	699.685	0.400	1.000	0.868	61.000	0.207	0.201	0.196	1.105	0.366	637.500	-0.015	1.100	0.358	637.500	-0.015	1.095	0.351	637.500	-0.015	-0.015
1884.000	1193.590	690.410	0.400	1.000	0.868	62.000	0.19	0.185	0.179	1.090	0.345	637.500	-0.015	1.085	0.338	637.500	-0.014	1.081	0.332	637.500	-0.014	-0.014
1894.440	1213.111	681.329	0.400	1.000	0.868	63.000	0.174	0.169	0.164	1.076	0.325	637.500	-0.014	1.071	0.319	637.500	-0.014	1.066	0.314	637.500	-0.014	-0.014
1903.980	1231.587	672.393	0.400	1.000	0.868	64.000	0.159	0.155	0.150	1.062	0.308	637.500	-0.014	1.057	0.302	637.500	-0.014	1.053	0.297	637.500	-0.014	-0.014
1912.740	1249.127	663.613	0.400	1.000	0.868	65.000	0.146	0.142	0.137	1.048	0.292	637.500	-0.014	1.043	0.288	637.500	-0.014	1.039	0.283	637.500	-0.014	-0.014
1920.720	1265.843	654.877	0.400	1.000	0.868	66.000	0.133	0.129	0.126	1.034	0.279	637.500	-0.014	1.030	0.274	637.500	-0.014	1.025	0.271	637.500	-0.014	-0.014
1928.040	1281.861	646.179	0.400	1.000	0.868	67.000	0.122	0.119	0.115	1.021	0.267	637.500	-0.014	1.016	0.264	637.500	-0.014	1.011	0.261	637.500	-0.014	-0.014
1934.760	1297.339	637.421	0.400	1.000	0.868	68.000	0.112	0.109	0.106	1.007	0.258	637.500	-0.014	1.002	0.256	637.500	-0.014	0.998	0.255	637.500	-0.014	-0.014
1940.940	1312.559	628.381	0.400	1.000	0.868	69.000	0.103	0.100	0.097	0.993	0.254	637.500	-0.014	0.988	0.253	637.500	-0.014	0.983	0.252	637.500	-0.015	-0.014
1946.580	1327.604	618.976	0.400	1.000	0.868	70.000	0.094	0.091	0.089	0.978	0.251	637.500	-0.015	0.974	0.250	637.500	-0.015	0.969	0.249	637.500	-0.015	-0.015
1951.740	1342.467	609.273	0.400	1.000	0.868	71.000	0.086	0.084	0.081	0.963	0.248	637.500	-0.015	0.958	0.247	637.500	-0.015	0.953	0.246	637.500	-0.015	-0.015
1956.480	1357.138	599.342	0.400	1.000	0.868	72.000	0.079	0.077	0.074	0.948	0.245	637.500	-0.016	0.943	0.243	637.500	-0.016	0.938	0.242	637.500	-0.016	-0.016
1960.800	1371.611	589.189	0.400	1.000	0.868	73.000	0.072	0.070	0.068	0.932	0.241	637.500	-0.016	0.927	0.240	637.500	-0.016	0.922	0.239	637.500	-0.016	-0.016
1964.760	1385.880	578.880	0.400	1.000	0.868	74.000	0.066	0.064	0.062	0.916	0.238	637.500	-0.016	0.911	0.237	637.500	-0.016	0.905	0.235	637.500	-0.016	-0.016
1968.360	1399.939	568.421	0.400	1.000	0.868	75.000	0.06	0.058	0.057	0.900	0.234	637.500	-0.016	0.895	0.233	637.500	-0.016	0.889	0.232	637.500	-0.016	-0.016
1971.660	1413.781	557.879	0.400	1.000	0.868	76.000	0.055	0.054	0.052	0.884	0.231	637.500	-0.017	0.878	0.229	637.500	-0.017	0.872	0.228	637.500	-0.017	-0.017
1974.720	1427.403	547.317	0.400	1.000	0.868	77.000	0.051	0.049	0.048	0.867	0.227	637.500	-0.017	0.861	0.226	637.500	-0.017	0.856	0.225	637.500	-0.017	-0.017
1977.480	1440.800	536.680	0.400	1.000	0.868	78.000	0.046	0.045	0.043	0.850	0.223	637.500	-0.017	0.845	0.222	637.500	-0.017	0.839	0.221	637.500	-0.017	-0.017
1980.000	1453.966	526.034	0.400	1.000	0.868	79.000	0.042	0.041	0.040	0.834	0.219	637.500	-0.017	0.828	0.218	637.500	-0.017	0.823	0.217	637.500	-0.017	-0.017
1982.340	1466.899	515.441	0.400	1.000	0.868	80.000	0.039	0.038	0.037	0.817	0.216	637.500	-0.017	0.811	0.214	637.500	-0.017	0.806	0.213	637.500	-0.017	-0.017
1984.500	1479.595	504.905	0.400	1.000	0.868	81.000	0.036	0.035	0.034	0.800	0.212	637.500	-0.017	0.795	0.210	637.500	-0.016	0.789	0.209	637.500	-0.016	-0.016
1986.480	1492.052	494.428	0.400	1.000	0.868	82.000	0.033	0.032	0.031	0.784	0.208	637.500	-0.016	0.778	0.206	637.500	-0.016	0.773	0.205	637.500	-0.016	-0.016
1988.280	1504.265	484.015	0.400	1.000	0.868	83.000	0.03	0.029	0.028	0.768	0.204	637.500	-0.016	0.762	0.202	637.500	-0.016	0.757	0.201	637.500	-0.016	-0.016
1989.900	1516.232	473.668	0.400	1.000	0.868	84.000	0.027	0.026	0.026	0.751	0.199	637.500	-0.016	0.746	0.198	637.500	-0.016	0.740	0.197	637.500	-0.016	-0.016
1991.400	1527.950	463.450	0.400	1.000	0.868	85.000	0.025	0.024	0.024	0.735	0.195	637.500	-0.016	0.730	0.194	637.500	-0.016	0.725	0.193	637.500	-0.016	-0.016
1992.780	1539.416	453.364	0.400	1.000	0.868	86.000	0.023	0.022	0.022	0.719	0.191	637.500	-0.016	0.714	0.190	637.500	-0.016	0.709	0.188	637.500	-0.016	-0.016
1994.040	1550.629	443.411	0.400	1.000	0.868	87.000	0.021	0.020	0.020	0.703	0.187	637.500	-0.016	0.698	0.185	637.500	-0.016	0.693	0.184	637.500	-0.015	-0.016
1995.180	1561.585	433.595	0.400	1.000	0.868	88.000	0.019	0.019	0.018	0.688	0.183	637.500	-0.015	0.683	0.181	637.500	-0.015	0.678	0.180	637.500	-0.015	-0.015
1996.260	1572.284	423.976	0.400	1.000	0.868	89.000	0.018	0.017	0.017	0.673	0.178	637.500	-0.015	0.668	0.177	637.500	-0.015	0.663	0.175	637.500	-0.015	-0.015
1997.220	1582.724	414.496	0.400	1.000	0.868	90.000	0.016	0.016	0.015	0.658	0.174	637.500	-0.015	0.653	0.173	637.500	-0.015	0.648	0.171	637.500	-0.015	-0.015
1998.120	1592.903	405.217	0.400	1.000	0.868	91.000	0.015	0.015	0.014	0.643	0.170	637.500	-0.015	0.638	0.168	637.500	-0.014	0.633	0.167	637.500	-0.014	-0.014
1998.960	1602.819	396.141	0.400	1.000	0.868	92.000	0.014	0.014	0.013	0.629	0.165	637.500	-0.014	0.624	0.164	637.500	-0.014	0.619	0.162	637.500	-0.014	-0.014
1999.740	1612.472	387.268	0.400	1.000	0.868	93.000	0.013	0.013	0.012	0.615	0.161	637.500	-0.014	0.610	0.159	637.500	-0.014	0.605	0.158	637.500	-0.014	-0.014
2000.460	1621.860	378.600	0.400	1.000	0.868	94.000	0.012	0.011	0.011	0.601	0.156	637.500	-0.014	0.596	0.155	637.500	-0.014	0.592	0.154	637.500	-0.013	-0.013
2001.060	1630.982	370.078	0.400	1.000	0.868	95.000	0.01	0.010	0.010	0.587	0.152	637.500	-0.013	0.583	0.151	637.500	-0.013	0.579	0.149	637.500	-0.013	-0.013
2001.660	1639.836	361.824	0.400	1.000	0.868	96.000	0.01	0.010	0.009	0.574	0.148	637.500	-0.013	0.570	0.146	637.500	-0.013	0.566	0.145	637.500	-0.013	-0.013
2002.200	1648.422	353.778	0.400	1.000	0.868	97.000	0.009	0.009	0.008	0.561	0.143	637.500	-0.013	0.557	0.142	637.500	-0.013	0.553	0.140	637.500	-0.012	-0.012
2002.680	1656.738	345.942	0.400	1.000	0.868	98.000	0.008	0.008	0.007	0.549	0.139	637.500	-0.012	0.545	0.137	637.500	-0.012	0.541	0.136	637.500	-0.012	-0.012
2003.100	1664.782	338.318	0.400	1.000	0.868	99.000	0.007	0.007	0.006	0.537	0.134	637.500	-0.012	0.533	0.133	637.500	-0.012	0.529	0.131	637.500	-0.012	-0.012
2003.460	1672.554	330.906	0.400	1.000	0.868	100.000	0.006	0.006	0.005	0.525	0.130	637.500	-0.012	0.521	0.128	637.500	-0.012	0.517	0.126	637.500	-0.011	-0.011
2003.760	1680.051	323.709	0.400	1.000	0.868	101.000	0.005	0.005	0.004	0.514	0.125	637.500	-0.011	0.510	0.123	637.500	-0.011	0.506	0.122	637.500	-0.011	-0.011
2004.000	1687.272	316.728	0.400	1.000	0.868	102.000	0.004	0.004	0.004	0.502	0.120	637.500	-0.011	0.499	0.119	637.500	-0.011	0.495	0.117	637.500	-0.011	-0.011
2004.240	1694.215	310.025	0.400	1.000	0.868	103.000	0.004	0.004	0.003	0.492	0.116	637.500	-0.011	0.488	0.114	637.500	-0.010	0.485	0.113	637.500	-0.010	-0.010
2004.420	1700.880	303.540	0.400	1.000	0.868	104.000	0.003	0.003	0.003	0.481	0.111	637.500	-0.010	0.478	0.110	637.500	-0.010	0.475	0.108	637.500	-0.010	-0.010
2004.600	1707.266	297.334	0.400	1.000	0.868	105.000	0.003	0.003	0.002	0.471	0.106	637.500	-0.010	0.468	0.105	637.500	-0.010	0.465	0.103	637.500	-0.010	-0.010
2004.720	1713.371	291.349	0.400	1.000	0.868	106.000	0.002	0.002	0.002	0.462	0.102	637.500	-0.009	0.459	0.100	637.500	-0.009	0.456	0.099	637.500	-0.009	-0.009
2004.840	1719.196	285.644	0.400	1.000	0.868	107.000	0.002	0.002	0.002	0.453	0.097	637.500	-0.009	0.450	0.095	637.500	-0.009	0.447	0.094	637.500	-0.009	-0.009
2004.960	1724.739	280.221	0.400	1.000	0.868	108.000	0.002	0.002	0.002	0.444	0.092	637.500	-0.009	0.441	0.091	637.500	-0.008	0.438	0.089	637.500	-0.008	-0.008
2005.080	1730.002	275.078	0.400	1.000	0.868	109.000	0.002	0.002	0.001	0.436	0.088	637.500	-0.008	0.433	0.086	637.500	-0.008	0.430	0.085	637.500	-0.008	-0.008
2005.140	1734.983	270.157	0.400	1.000	0.868	110.000	0.001	0.001	0.001	0.428	0.083	637.500	-0.008	0.425	0.081	637.500	-0.008	0.423	0.080	637.500	-0.007	-0.007
2005.200	1739.680	265.520	0.400	1.000	0.868	111.000	0.001	0.001	0.001	0.420	0.078	637.500	-0.007	0.418	0.077	637.500	-0.007	0.416	0.075	637.500	-0.007	-0.007
2005.260	1744.094	261.166	0.400	1.000	0.868	112.000	0.001	0.001	0.001	0.413	0.074	637.500	-0.007	0.411	0.072	637.500	-0.007	0.409	0.070	637.500	-0.007	-0.007
2005.320	1748.224	257.096	0.400	1.000	0.868	113.000	0.001	0.001	0.001	0.407	0.069	637.500	-0.006	0.404	0.067	637.500	-0.006	0.402	0.066	637.500	-0.006	-0.006
2005.380	1752.073	253.307	0.400	1.000	0.868	114.000	0.001	0.001	0.000	0.400	0.064	637.500	-0.006	0.398	0.069	637.500	-0.006	0.396	0.069	637.500	-0.006	-0.006
2005.380	1756.159	249.221	0.400	1.000	0.868	115.000	0	0.000	0.000	0.394	0.068	637.500	-0.006	0.392	0.068	637.500	-0.006	0.390	0.067	637.500	-0.006	-0.006
2005.380	1760.168	245.212	0.400	1.000	0.868	116.000	0	0.000	0.000	0.388	0.067	637.500	-0.006	0.386	0.066	637.500	-0.006	0.384	0.066	637.500	-0.006	-0.006
2005.380	1764.101	241.279	0.400	1.000	0.868	117.000	0	0.000	0.000	0.382	0.066	637.500	-0.006	0.380	0.065	637.500	-0.006	0.377	0.065	637.500	-0.006	-0.006
2005.380	1767.959	237.421	0.400	1.000	0.868	118.000	0	0.000	0.000	0.375	0.064	637.500	-0.006	0.373	0.064	637.500	-0.006	0.371	0.063	637.500	-0.006	-0.006
2005.380	1771.744	233.636	0.400	1.000	0.868	119.000	0	0.000	0.000	0.369	0.063	637.500	-0.006	0.367	0.063	637.500	-0.006	0.366	0.062	637.500	-0.006	-0.006
2005.380	1775.456	229.924	0.400	1.000	0.868	120.000	0	0.000	0.000	0.364	0.062	637.500	-0.006	0.362	0.061	637.500	-0.006	0.360	0.061	637.500	-0.006	-0.006
2005.380	1779.099	226.281	0.400	1.000	0.868	121.000	0	0.000	0.000	0.358	0.061	637.500	-0.006	0.356	0.060	637.500	-0.006	0.354	0.060	637.500	-0.006	-0.006
2005.380	1782.673	222.707	0.400	1.000	0.868	122.000	0	0.000	0.000	0.352	0.060	637.500	-0.006	0.350	0.059	637.500	-0.006	0.348	0.059	637.500	-0.006	-0.006
2005.380	1786.179	219.201	0.400	1.000	0.868	123.000	0	0.000	0.000	0.347	0.058	637.500	-0.005	0.345	0.058	637.500	-0.005	0.343	0.058	637.500	-0.005	-0.005
2005.380	1789.619	215.761	0.400	1.000	0.868	124.000	0	0.000	0.000	0.341	0.057	637.500	-0.005	0.339	0.057	637.500	-0.005	0.338	0.057	637.500	-0.005	-0.005
2005.380	1792.994	212.386	0.400	1.000	0.868	125.000	0	0.000	0.000	0.336	0.056	637.500	-0.005	0.334	0.056	637.500	-0.005	0.332	0.056	637.500	-0.005	-0.005
2005.380	1796.305	209.075	0.400	1.000	0.868	126.000	0	0.000	0.000	0.331	0.055	637.500	-0.005	0.329	0.055	637.500	-0.005	0.327	0.054	637.500	-0.005	-0.005
2005.380	1799.555	205.825	0.400	1.000	0.868	127.000	0	0.000	0.000	0.325	0.054	637.500	-0.005	0.324	0.054	637.500	-0.005	0.322	0.053	637.500	-0.005	-0.005
2005.380	1802.743	202.637	0.400	1.000	0.868	128.000	0	0.000	0.000	0.320	0.053	637.500	-0.005	0.319	0.053	637.500	-0.005	0.317	0.052	637.500	-0.005	-0.005
2005.380	1805.872	199.508	0.400	1.000	0.868	129.000	0	0.000	0.000	0.315	0.052	637.500	-0.005	0.314	0.052	637.500	-0.005	0.312	0.051	637.500	-0.005	-0.005
2005.380	1808.942	196.438	0.400	1.000	0.868	130.000	0	0.000	0.000	0.311	0.051	637.500	-0.005	0.309	0.051	637.500	-0.005	0.307	0.051	637.500	-0.005	-0.005
2005.380	1811.955	193.425	0.400	1.000	0.868	131.000	0	0.000	0.000	0.306	0.050	637.500	-0.005	0.304	0.050	637.500	-0.005	0.303	0.050	637.500	-0.005	-0.005
2005.380	1814.911	190.469	0.400	1.000	0.868	132.000	0	0.000	0.000	0.301	0.049	637.500	-0.005	0.300	0.049	637.500	-0.005	0.298	0.049	637.500	-0.005	-0.005
2005.380	1817.813	187.567	0.400	1.000	0.868	133.000	0	0.000	0.000	0.297	0.048	637.500	-0.005	0.295	0.048	637.500	-0.005	0.294	0.048	637.500	-0.004	-0.005
2005.380	1820.660	184.720	0.400	1.000	0.868	134.000	0	0.000	0.000	0.292	0.047	637.500	-0.004	0.291	0.047	637.500	-0.004	0.289	0.047	637.500	-0.004	-0.004
2005.380	1823.455	181.925	0.400	1.000	0.868	135.000	0	0.000	0.000	0.288	0.047	637.500	-0.004	0.286	0.046	637.500	-0.004	0.285	0.046	637.500	-0.004	-0.004
2005.380	1826.198	179.182	0.400	1.000	0.868	136.000	0	0.000	0.000	0.283	0.046	637.500	-0.004	0.282	0.045	637.500	-0.004	0.280	0.045	637.500	-0.004	-0.004
2005.380	1828.890	176.490	0.400	1.000	0.868	137.000	0	0.000	0.000	0.279	0.045	637.500	-0.004	0.278	0.045	637.500	-0.004	0.276	0.044	637.500	-0.004	-0.004
2005.380	1831.532	173.848	0.400	1.000	0.868	138.000	0	0.000	0.000	0.275	0.044	637.500	-0.004	0.273	0.044	637.500	-0.004	0.272	0.043	637.500	-0.004	-0.004
2005.380	1834.126	171.254	0.400	1.000	0.868	139.000	0	0.000	0.000	0.271	0.043	637.500	-0.004	0.269	0.043	637.500	-0.004	0.268	0.043	637.500	-0.004	-0.004
2005.380	1836.672	168.708	0.400	1.000	0.868	140.000	0	0.000	0.000	0.267	0.042	637.500	-0.004	0.265	0.042	637.500	-0.004	0.264	0.042	637.500	-0.004	-0.004
2005.380	1839.171	166.209	0.400	1.000	0.868	141.000	0	0.000	0.000	0.263	0.042	637.500	-0.004	0.261	0.041	637.500	-0.004	0.260	0.041	637.500	-0.004	-0.004
2005.380	1841.624	163.756	0.400	1.000	0.868	142.000	0	0.000	0.000	0.259	0.041	637.500	-0.004	0.258	0.041	637.500	-0.004	0.256	0.040	637.500	-0.004	-0.004
2005.380	1844.032	161.348	0.400	1.000	0.868	143.000	0	0.000	0.000	0.255	0.040	637.500	-0.004	0.254	0.040	637.500	-0.004	0.253	0.040	637.500	-0.004	-0.004
2005.380	1846.396	158.984	0.400	1.000	0.868	144.000	0	0.000	0.000	0.251	0.039	637.500	-0.004	0.250	0.039	637.500	-0.004	0.249	0.039	637.500	-0.004	-0.004
2005.380	1848.717	156.663	0.400	1.000	0.868	145.000	0	0.000	0.000	0.248	0.039	637.500	-0.004	0.246	0.038	637.500	-0.004	0.245	0.038	637.500	-0.004	-0.004
2005.380	1850.996	154.384	0.400	1.000	0.868	146.000	0	0.000	0.000	0.244	0.038	637.500	-0.004	0.243	0.038	637.500	-0.004	0.242	0.038	637.500	-0.004	-0.004
2005.380	1853.234	152.146	0.400	1.000	0.868	147.000	0	0.000	0.000	0.240	0.037	637.500	-0.004	0.239	0.037	637.500	-0.003	0.238	0.037	637.500	-0.003	-0.003
2005.380	1855.430	149.950	0.400	1.000	0.868	148.000	0	0.000	0.000	0.237	0.037	637.500	-0.003	0.236	0.036	637.500	-0.003	0.235	0.036	637.500	-0.003	-0.003
2005.380	1857.587	147.793	0.400	1.000	0.868	149.000	0	0.000	0.000	0.234	0.036	637.500	-0.003	0.232	0.036	637.500	-0.003	0.231	0.036	637.500	-0.003	-0.003
2005.380	1859.705	145.675	0.400	1.000	0.868	150.000	0	0.000	0.000	0.230	0.035	637.500	-0.003	0.229	0.035	637.500	-0.003	0.228	0.035	637.500	-0.003	-0.003
2005.380	1861.785	143.595	0.400	1.000	0.868	151.000	0	0.000	0.000	0.227	0.035	637.500	-0.003	0.226	0.034	637.500	-0.003	0.225	0.034	637.500	-0.003	-0.003
2005.380	1863.827	141.553	0.400	1.000	0.868	152.000	0	0.000	0.000	0.224	0.034	637.500	-0.003	0.223	0.034	637.500	-0.003	0.222	0.034	637.500	-0.003	-0.003
2005.380	1865.833	139.547	0.400	1.000	0.868	153.000	0	0.000	0.000	0.220	0.033	637.500	-0.003	0.219	0.033	637.500	-0.003	0.218	0.033	637.500	-0.003	-0.003
2005.380	1867.802	137.578	0.400	1.000	0.868	154.000	0	0.000	0.000	0.217	0.033	637.500	-0.003	0.216	0.033	637.500	-0.003	0.215	0.032	637.500	-0.003	-0.003
2005.380	1869.737	135.643	0.400	1.000	0.868	155.000	0	0.000	0.000	0.214	0.032	637.500	-0.003	0.213	0.032	637.500	-0.003	0.212	0.032	637.500	-0.003	-0.003
2005.380	1871.636	133.744	0.400	1.000	0.868	156.000	0	0.000	0.000	0.211	0.032	637.500	-0.003	0.210	0.031	637.500	-0.003	0.209	0.031	637.500	-0.003	-0.003
2005.380	1873.502	131.878	0.400	1.000	0.868	157.000	0	0.000	0.000	0.208	0.031	637.500	-0.003	0.207	0.031	637.500	-0.003	0.206	0.031	637.500	-0.003	-0.003
2005.380	1875.335	130.045	0.400	1.000	0.868	158.000	0	0.000	0.000	0.205	0.031	637.500	-0.003	0.204	0.030	637.500	-0.003	0.204	0.030	637.500	-0.003	-0.003
2005.380	1877.135	128.245	0.400	1.000	0.868	159.000	0	0.000	0.000	0.203	0.030	637.500	-0.003	0.202	0.030	637.500	-0.003	0.201	0.030	637.500	-0.003	-0.003
2005.380	1878.903	126.477	0.400	1.000	0.868	160.000	0	0.000	0.000	0.200	0.029	637.500	-0.003	0.199	0.029	637.500	-0.003	0.198	0.029	637.500	-0.003	-0.003
2005.380	1880.640	124.740	0.400	1.000	0.868	161.000	0	0.000	0.000	0.197	0.029	637.500	-0.003	0.196	0.029	637.500	-0.003	0.195	0.029	637.500	-0.003	-0.003
2005.380	1882.347	123.033	0.400	1.000	0.868	162.000	0	0.000	0.000	0.194	0.028	637.500	-0.003	0.193	0.028	637.500	-0.003	0.193	0.028	637.500	-0.003	-0.003
2005.380	1884.023	121.357	0.400	1.000	0.868	163.000	0	0.000	0.000	0.192	0.028	637.500	-0.003	0.191	0.028	637.500	-0.003	0.190	0.028	637.500	-0.003	-0.003
2005.380	1885.670	119.710	0.400	1.000	0.868	164.000	0	0.000	0.000	0.189	0.027	637.500	-0.003	0.188	0.027	637.500	-0.003	0.187	0.027	637.500	-0.003	-0.003
2005.380	1887.288	118.092	0.400	1.000	0.868	165.000	0	0.000	0.000	0.187	0.027	637.500	-0.003	0.186	0.027	637.500	-0.003	0.185	0.027	637.500	-0.003	-0.003
2005.380	1888.878	116.502	0.400	1.000	0.868	166.000	0	0.000	0.000	0.184	0.026	637.500	-0.002	0.183	0.026	637.500	-0.002	0.182	0.026	637.500	-0.002	-0.002
2005.380	1890.440	114.940	0.400	1.000	0.868	167.000	0	0.000	0.000	0.182	0.026	637.500	-0.002	0.181	0.026	637.500	-0.002	0.180	0.026	637.500	-0.002	-0.002
2005.380	1891.975	113.405	0.400	1.000	0.868	168.000	0	0.000	0.000	0.179	0.026	637.500	-0.002	0.178	0.025	637.500	-0.002	0.178	0.025	637.500	-0.002	-0.002
2005.380	1893.483	111.897	0.400	1.000	0.868	169.000	0	0.000	0.000	0.177	0.025	637.500	-0.002	0.176	0.025	637.500	-0.002	0.175	0.025	637.500	-0.002	-0.002
2005.380	1894.966	110.414	0.400	1.000	0.868	170.000	0	0.000	0.000	0.174	0.025	637.500	-0.002	0.174	0.025	637.500	-0.002	0.173	0.024	637.500	-0.002	-0.002
2005.380	1896.422	108.958	0.400	1.000	0.868	171.000	0	0.000	0.000	0.172	0.024	637.500	-0.002	0.171	0.024	637.500	-0.002	0.171	0.024	637.500	-0.002	-0.002
2005.380	1897.854	107.526	0.400	1.000	0.868	172.000	0	0.000	0.000	0.170	0.024	637.500	-0.002	0.169	0.024	637.500	-0.002	0.168	0.024	637.500	-0.002	-0.002
2005.380	1899.261	106.119	0.400	1.000	0.868	173.000	0	0.000	0.000	0.168	0.023	637.500	-0.002	0.167	0.023	637.500	-0.002	0.166	0.023	637.500	-0.002	-0.002
2005.380	1900.643	104.737	0.400	1.000	0.868	174.000	0	0.000	0.000	0.165	0.023	637.500	-0.002	0.165	0.023	637.500	-0.002	0.164	0.023	637.500	-0.002	-0.002
2005.380	1902.003	103.377	0.400	1.000	0.868	175.000	0	0.000	0.000	0.163	0.023	637.500	-0.002	0.163	0.023	637.500	-0.002	0.162	0.022	637.500	-0.002	-0.002
2005.380	1903.338	102.042	0.400	1.000	0.868	176.000	0	0.000	0.000	0.161	0.022	637.500	-0.002	0.160	0.022	637.500	-0.002	0.160	0.022	637.500	-0.002	-0.002
2005.380	1904.652	100.728	0.400	1.000	0.868	177.000	0	0.000	0.000	0.159	0.022	637.500	-0.002	0.158	0.022	637.500	-0.002	0.158	0.022	637.500	-0.002	-0.002
2005.380	1905.943	99.437	0.400	1.000	0.868	178.000	0	0.000	0.000	0.157	0.022	637.500	-0.002	0.156	0.021	637.500	-0.002	0.156	0.021	637.500	-0.002	-0.002
2005.380	1907.212	98.168	0.400	1.000	0.868	179.000	0	0.000	0.000	0.155	0.021	637.500	-0.002	0.154	0.021	637.500	-0.002	0.154	0.021	637.500	-0.002	-0.002
2005.380	1908.459	96.921	0.400	1.000	0.868	180.000	0	0.000	0.000	0.153	0.021	637.500	-0.002	0.152	0.021	637.500	-0.002	0.152	0.021	637.500	-0.002	-0.002
2005.380	1909.686	95.694	0.400	1.000	0.868	181.000	0	0.000	0.000	0.151	0.020	637.500	-0.002	0.150	0.020	637.500	-0.002	0.150	0.020	637.500	-0.002	-0.002
2005.380	1910.892	94.488	0.400	1.000	0.868	182.000	0	0.000	0.000	0.149	0.020	637.500	-0.002	0.149	0.020	637.500	-0.002	0.148	0.020	637.500	-0.002	-0.002
2005.380	1912.078	93.302	0.400	1.000	0.868	183.000	0	0.000	0.000	0.147	0.020	637.500	-0.002	0.147	0.020	637.500	-0.002	0.146	0.020	637.500	-0.002	-0.002
2005.380	1913.244	92.136	0.400	1.000	0.868	184.000	0	0.000	0.000	0.145	0.019	637.500	-0.002	0.145	0.019	637.500	-0.002	0.144	0.019	637.500	-0.002	-0.002
2005.380	1914.390	90.990	0.400	1.000	0.868	185.000	0	0.000	0.000	0.144	0.019	637.500	-0.002	0.143	0.019	637.500	-0.002	0.142	0.019	637.500	-0.002	-0.002
2005.380	1915.518	89.862	0.400	1.000	0.868	186.000	0	0.000	0.000	0.142	0.019	637.500	-0.002	0.141	0.019	637.500	-0.002	0.141	0.019	637.500	-0.002	-0.002
2005.380	1916.627	88.753	0.400	1.000	0.868	187.000	0	0.000	0.000	0.140	0.018	637.500	-0.002	0.140	0.018	637.500	-0.002	0.139	0.018	637.500	-0.002	-0.002
2005.380	1917.717	87.663	0.400	1.000	0.868	188.000	0	0.000	0.000	0.138	0.018	637.500	-0.002	0.138	0.018	637.500	-0.002	0.137	0.018	637.500	-0.002	-0.002
2005.380	1918.790	86.590	0.400	1.000	0.868	189.000	0	0.000	0.000	0.137	0.018	637.500	-0.002	0.136	0.018	637.500	-0.002	0.136	0.018	637.500	-0.002	-0.002
2005.380	1919.845	85.535	0.400	1.000	0.868	190.000	0	0.000	0.000	0.135	0.018	637.500	-0.002	0.134	0.017	637.500	-0.002	0.134	0.017	637.500	-0.002	-0.002
2005.380	1920.882	84.498	0.400	1.000	0.868	191.000	0	0.000	0.000	0.133	0.017	637.500	-0.002	0.133	0.017	637.500	-0.002	0.132	0.017	637.500	-0.002	-0.002
2005.380	1921.903	83.477	0.400	1.000	0.868	192.000	0	0.000	0.000	0.132	0.017	637.500	-0.002	0.131	0.017	637.500	-0.002	0.131	0.017	637.500	-0.002	-0.002
2005.380	1922.907	82.473	0.400	1.000	0.868	193.000	0	0.000	0.000	0.130	0.017	637.500	-0.002	0.130	0.017	637.500	-0.002	0.129	0.017	637.500	-0.002	-0.002
2005.380	1923.894	81.486	0.400	1.000	0.868	194.000	0	0.000	0.000	0.129	0.016	637.500	-0.002	0.128	0.016	637.500	-0.002	0.128	0.016	637.500	-0.002	-0.002
2005.380	1924.866	80.514	0.400	1.000	0.868	195.000	0	0.000	0.000	0.127	0.016	637.500	-0.002	0.127	0.016	637.500	-0.002	0.126	0.016	637.500	-0.002	-0.002
2005.380	1925.822	79.558	0.400	1.000	0.868	196.000	0	0.000	0.000	0.126	0.016	637.500	-0.001	0.125	0.016	637.500	-0.001	0.125	0.016	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1926.762	78.618	0.400	1.000	0.868	197.000	0	0.000	0.000	0.124	0.016	637.500	-0.001	0.124	0.016	637.500	-0.001	0.123	0.016	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1927.688	77.692	0.400	1.000	0.868	198.000	0	0.000	0.000	0.123	0.015	637.500	-0.001	0.122	0.015	637.500	-0.001	0.122	0.015	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1928.598	76.782	0.400	1.000	0.868	199.000	0	0.000	0.000	0.121	0.015	637.500	-0.001	0.121	0.015	637.500	-0.001	0.120	0.015	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1929.495	75.885	0.400	1.000	0.868	200.000	0	0.000	0.000	0.120	0.015	637.500	-0.001	0.119	0.015	637.500	-0.001	0.119	0.015	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1930.376	75.004	0.400	1.000	0.868	201.000	0	0.000	0.000	0.118	0.015	637.500	-0.001	0.118	0.015	637.500	-0.001	0.117	0.015	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1931.244	74.136	0.400	1.000	0.868	202.000	0	0.000	0.000	0.117	0.014	637.500	-0.001	0.117	0.014	637.500	-0.001	0.116	0.014	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1932.098	73.282	0.400	1.000	0.868	203.000	0	0.000	0.000	0.116	0.014	637.500	-0.001	0.115	0.014	637.500	-0.001	0.115	0.014	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1932.939	72.441	0.400	1.000	0.868	204.000	0	0.000	0.000	0.114	0.014	637.500	-0.001	0.114	0.014	637.500	-0.001	0.113	0.014	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1933.766	71.614	0.400	1.000	0.868	205.000	0	0.000	0.000	0.113	0.014	637.500	-0.001	0.113	0.014	637.500	-0.001	0.112	0.014	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1934.580	70.800	0.400	1.000	0.868	206.000	0	0.000	0.000	0.112	0.014	637.500	-0.001	0.111	0.013	637.500	-0.001	0.111	0.013	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1935.382	69.998	0.400	1.000	0.868	207.000	0	0.000	0.000	0.110	0.013	637.500	-0.001	0.110	0.013	637.500	-0.001	0.110	0.013	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1936.171	69.209	0.400	1.000	0.868	208.000	0	0.000	0.000	0.109	0.013	637.500	-0.001	0.109	0.013	637.500	-0.001	0.108	0.013	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1936.947	68.433	0.400	1.000	0.868	209.000	0	0.000	0.000	0.108	0.013	637.500	-0.001	0.108	0.013	637.500	-0.001	0.107	0.013	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1937.712	67.668	0.400	1.000	0.868	210.000	0	0.000	0.000	0.107	0.013	637.500	-0.001	0.106	0.013	637.500	-0.001	0.106	0.013	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1938.465	66.915	0.400	1.000	0.868	211.000	0	0.000	0.000	0.106	0.013	637.500	-0.001	0.105	0.012	637.500	-0.001	0.105	0.012	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1939.206	66.174	0.400	1.000	0.868	212.000	0	0.000	0.000	0.104	0.012	637.500	-0.001	0.104	0.012	637.500	-0.001	0.104	0.012	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1939.936	65.444	0.400	1.000	0.868	213.000	0	0.000	0.000	0.103	0.012	637.500	-0.001	0.103	0.012	637.500	-0.001	0.102	0.012	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1940.655	64.725	0.400	1.000	0.868	214.000	0	0.000	0.000	0.102	0.012	637.500	-0.001	0.102	0.012	637.500	-0.001	0.101	0.012	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1941.363	64.017	0.400	1.000	0.868	215.000	0	0.000	0.000	0.101	0.012	637.500	-0.001	0.101	0.012	637.500	-0.001	0.100	0.012	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1942.059	63.321	0.400	1.000	0.868	216.000	0	0.000	0.000	0.100	0.012	637.500	-0.001	0.100	0.012	637.500	-0.001	0.099	0.011	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1942.746	62.634	0.400	1.000	0.868	217.000	0	0.000	0.000	0.099	0.011	637.500	-0.001	0.098	0.011	637.500	-0.001	0.098	0.011	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1943.422	61.958	0.400	1.000	0.868	218.000	0	0.000	0.000	0.098	0.011	637.500	-0.001	0.097	0.011	637.500	-0.001	0.097	0.011	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1944.088	61.292	0.400	1.000	0.868	219.000	0	0.000	0.000	0.097	0.011	637.500	-0.001	0.096	0.011	637.500	-0.001	0.096	0.011	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1944.743	60.637	0.400	1.000	0.868	220.000	0	0.000	0.000	0.096	0.011	637.500	-0.001	0.095	0.011	637.500	-0.001	0.095	0.011	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1945.389	59.991	0.400	1.000	0.868	221.000	0	0.000	0.000	0.095	0.011	637.500	-0.001	0.094	0.011	637.500	-0.001	0.094	0.011	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1946.025	59.355	0.400	1.000	0.868	222.000	0	0.000	0.000	0.094	0.011	637.500	-0.001	0.093	0.011	637.500	-0.001	0.093	0.010	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1946.652	58.728	0.400	1.000	0.868	223.000	0	0.000	0.000	0.093	0.010	637.500	-0.001	0.092	0.010	637.500	-0.001	0.092	0.010	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1947.270	58.110	0.400	1.000	0.868	224.000	0	0.000	0.000	0.092	0.010	637.500	-0.001	0.091	0.010	637.500	-0.001	0.091	0.010	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1947.878	57.502	0.400	1.000	0.868	225.000	0	0.000	0.000	0.091	0.010	637.500	-0.001	0.090	0.010	637.500	-0.001	0.090	0.010	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1948.477	56.903	0.400	1.000	0.868	226.000	0	0.000	0.000	0.090	0.010	637.500	-0.001	0.089	0.010	637.500	-0.001	0.089	0.010	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1949.068	56.312	0.400	1.000	0.868	227.000	0	0.000	0.000	0.089	0.010	637.500	-0.001	0.089	0.010	637.500	-0.001	0.088	0.010	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1949.650	55.730	0.400	1.000	0.868	228.000	0	0.000	0.000	0.088	0.010	637.500	-0.001	0.088	0.010	637.500	-0.001	0.087	0.010	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1950.223	55.157	0.400	1.000	0.868	229.000	0	0.000	0.000	0.087	0.010	637.500	-0.001	0.087	0.010	637.500	-0.001	0.086	0.009	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1950.788	54.592	0.400	1.000	0.868	230.000	0	0.000	0.000	0.086	0.009	637.500	-0.001	0.086	0.009	637.500	-0.001	0.086	0.009	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1951.345	54.035	0.400	1.000	0.868	231.000	0	0.000	0.000	0.085	0.009	637.500	-0.001	0.085	0.009	637.500	-0.001	0.085	0.009	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1951.894	53.486	0.400	1.000	0.868	232.000	0	0.000	0.000	0.084	0.009	637.500	-0.001	0.084	0.009	637.500	-0.001	0.084	0.009	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1952.435	52.945	0.400	1.000	0.868	233.000	0	0.000	0.000	0.084	0.009	637.500	-0.001	0.083	0.009	637.500	-0.001	0.083	0.009	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1952.968	52.412	0.400	1.000	0.868	234.000	0	0.000	0.000	0.083	0.009	637.500	-0.001	0.082	0.009	637.500	-0.001	0.082	0.009	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1953.493	51.887	0.400	1.000	0.868	235.000	0	0.000	0.000	0.082	0.009	637.500	-0.001	0.082	0.009	637.500	-0.001	0.081	0.009	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1954.011	51.369	0.400	1.000	0.868	236.000	0	0.000	0.000	0.081	0.009	637.500	-0.001	0.081	0.009	637.500	-0.001	0.080	0.009	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1954.522	50.858	0.400	1.000	0.868	237.000	0	0.000	0.000	0.080	0.009	637.500	-0.001	0.080	0.008	637.500	-0.001	0.080	0.008	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1955.025	50.355	0.400	1.000	0.868	238.000	0	0.000	0.000	0.079	0.008	637.500	-0.001	0.079	0.008	637.500	-0.001	0.079	0.008	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1955.521	49.859	0.400	1.000	0.868	239.000	0	0.000	0.000	0.079	0.008	637.500	-0.001	0.078	0.008	637.500	-0.001	0.078	0.008	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1956.010	49.370	0.400	1.000	0.868	240.000	0	0.000	0.000	0.078	0.008	637.500	-0.001	0.078	0.008	637.500	-0.001	0.077	0.008	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1956.493	48.887	0.400	1.000	0.868	241.000	0	0.000	0.000	0.077	0.008	637.500	-0.001	0.077	0.008	637.500	-0.001	0.077	0.008	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1956.968	48.412	0.400	1.000	0.868	242.000	0	0.000	0.000	0.076	0.008	637.500	-0.001	0.076	0.008	637.500	-0.001	0.076	0.008	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1957.437	47.943	0.400	1.000	0.868	243.000	0	0.000	0.000	0.076	0.008	637.500	-0.001	0.075	0.008	637.500	-0.001	0.075	0.008	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1957.899	47.481	0.400	1.000	0.868	244.000	0	0.000	0.000	0.075	0.008	637.500	-0.001	0.075	0.008	637.500	-0.001	0.074	0.008	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1958.355	47.025	0.400	1.000	0.868	245.000	0	0.000	0.000	0.074	0.008	637.500	-0.001	0.074	0.008	637.500	-0.001	0.074	0.008	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1958.805	46.575	0.400	1.000	0.868	246.000	0	0.000	0.000	0.073	0.007	637.500	-0.001	0.073	0.007	637.500	-0.001	0.073	0.007	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1959.248	46.132	0.400	1.000	0.868	247.000	0	0.000	0.000	0.073	0.007	637.500	-0.001	0.073	0.007	637.500	-0.001	0.072	0.007	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1959.686	45.694	0.400	1.000	0.868	248.000	0	0.000	0.000	0.072	0.007	637.500	-0.001	0.072	0.007	637.500	-0.001	0.072	0.007	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1960.117	45.263	0.400	1.000	0.868	249.000	0	0.000	0.000	0.071	0.007	637.500	-0.001	0.071	0.007	637.500	-0.001	0.071	0.007	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1960.543	44.837	0.400	1.000	0.868	250.000	0	0.000	0.000	0.071	0.007	637.500	-0.001	0.070	0.007	637.500	-0.001	0.070	0.007	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1960.962	44.418	0.400	1.000	0.868	251.000	0	0.000	0.000	0.070	0.007	637.500	-0.001	0.070	0.007	637.500	-0.001	0.070	0.007	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1961.376	44.004	0.400	1.000	0.868	252.000	0	0.000	0.000	0.069	0.007	637.500	-0.001	0.069	0.007	637.500	-0.001	0.069	0.007	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1961.785	43.595	0.400	1.000	0.868	253.000	0	0.000	0.000	0.069	0.007	637.500	-0.001	0.069	0.007	637.500	-0.001	0.068	0.007	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1962.188	43.192	0.400	1.000	0.868	254.000	0	0.000	0.000	0.068	0.007	637.500	-0.001	0.068	0.007	637.500	-0.001	0.068	0.007	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1962.585	42.795	0.400	1.000	0.868	255.000	0	0.000	0.000	0.067	0.007	637.500	-0.001	0.067	0.007	637.500	-0.001	0.067	0.007	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1962.977	42.403	0.400	1.000	0.868	256.000	0	0.000	0.000	0.067	0.007	637.500	-0.001	0.067	0.007	637.500	-0.001	0.066	0.006	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1963.364	42.016	0.400	1.000	0.868	257.000	0	0.000	0.000	0.066	0.006	637.500	-0.001	0.066	0.006	637.500	-0.001	0.066	0.006	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1963.746	41.634	0.400	1.000	0.868	258.000	0	0.000	0.000	0.066	0.006	637.500	-0.001	0.065	0.006	637.500	-0.001	0.065	0.006	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1964.123	41.257	0.400	1.000	0.868	259.000	0	0.000	0.000	0.065	0.006	637.500	-0.001	0.065	0.006	637.500	-0.001	0.065	0.006	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1964.495	40.885	0.400	1.000	0.868	260.000	0	0.000	0.000	0.064	0.006	637.500	-0.001	0.064	0.006	637.500	-0.001	0.064	0.006	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1964.861	40.519	0.400	1.000	0.868	261.000	0	0.000	0.000	0.064	0.006	637.500	-0.001	0.064	0.006	637.500	-0.001	0.063	0.006	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1965.224	40.156	0.400	1.000	0.868	262.000	0	0.000	0.000	0.063	0.006	637.500	-0.001	0.063	0.006	637.500	-0.001	0.063	0.006	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1965.581	39.799	0.400	1.000	0.868	263.000	0	0.000	0.000	0.063	0.006	637.500	-0.001	0.063	0.006	637.500	-0.001	0.062	0.006	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1965.934	39.446	0.400	1.000	0.868	264.000	0	0.000	0.000	0.062	0.006	637.500	-0.001	0.062	0.006	637.500	-0.001	0.062	0.006	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1966.282	39.098	0.400	1.000	0.868	265.000	0	0.000	0.000	0.062	0.006	637.500	-0.001	0.061	0.006	637.500	-0.001	0.061	0.006	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1966.625	38.755	0.400	1.000	0.868	266.000	0	0.000	0.000	0.061	0.006	637.500	-0.001	0.061	0.006	637.500	-0.001	0.061	0.006	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1966.964	38.416	0.400	1.000	0.868	267.000	0	0.000	0.000	0.061	0.006	637.500	-0.001	0.060	0.006	637.500	-0.001	0.060	0.006	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1967.299	38.081	0.400	1.000	0.868	268.000	0	0.000	0.000	0.060	0.006	637.500	-0.001	0.060	0.006	637.500	-0.001	0.060	0.006	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1967.630	37.750	0.400	1.000	0.868	269.000	0	0.000	0.000	0.060	0.006	637.500	-0.001	0.059	0.005	637.500	-0.001	0.059	0.005	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1967.956	37.424	0.400	1.000	0.868	270.000	0	0.000	0.000	0.059	0.005	637.500	-0.001	0.059	0.005	637.500	-0.001	0.059	0.005	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1968.278	37.102	0.400	1.000	0.868	271.000	0	0.000	0.000	0.058	0.005	637.500	-0.001	0.058	0.005	637.500	-0.001	0.058	0.005	637.500	-0.001	-0.001
2005.380	1968.596	36.784	0.400	1.000	0.868	272.000	0	0.000	0.000	0.058	0.005	637.500	0.000	0.058	0.005	637.500	0.000	0.058	0.005	637.500	0.000	0.000
2005.380	1968.910	36.470	0.400	1.000	0.868	273.000	0	0.000	0.000	0.057	0.005	637.500	0.000	0.057	0.005	637.500	0.000	0.057	0.005	637.500	0.000	0.000
2005.380	1969.220	36.160	0.400	1.000	0.868	274.000	0	0.000	0.000	0.057	0.005	637.500	0.000	0.057	0.005	637.500	0.000	0.057	0.005	637.500	0.000	0.000
2005.380	1969.527	35.853	0.400	1.000	0.868	275.000	0	0.000	0.000	0.057	0.005	637.500	0.000	0.056	0.005	637.500	0.000	0.056	0.005	637.500	0.000	0.000
2005.380	1969.829	35.551	0.400	1.000	0.868	276.000	0	0.000	0.000	0.056	0.005	637.500	0.000	0.056	0.005	637.500	0.000	0.056	0.005	637.500	0.000	0.000
2005.380	1970.128	35.252	0.400	1.000	0.868	277.000	0	0.000	0.000	0.056	0.005	637.500	0.000	0.055	0.005	637.500	0.000	0.055	0.005	637.500	0.000	0.000
2005.380	1970.422	34.958	0.400	1.000	0.868	278.000	0	0.000	0.000	0.055	0.005	637.500	0.000	0.055	0.005	637.500	0.000	0.055	0.005	637.500	0.000	0.000
2005.380	1970.714	34.666	0.400	1.000	0.868	279.000	0	0.000	0.000	0.055	0.005	637.500	0.000	0.054	0.005	637.500	0.000	0.054	0.005	637.500	0.000	0.000
2005.380	1971.001	34.379	0.400	1.000	0.868	280.000	0	0.000	0.000	0.054	0.005	637.500	0.000	0.054	0.005	637.500	0.000	0.054	0.005	637.500	0.000	0.000
2005.380	1971.285	34.095	0.400	1.000	0.868	281.000	0	0.000	0.000	0.054	0.005	637.500	0.000	0.054	0.005	637.500	0.000	0.053	0.005	637.500	0.000	0.000
2005.380	1971.566	33.814	0.400	1.000	0.868	282.000	0	0.000	0.000	0.053	0.005	637.500	0.000	0.053	0.005	637.500	0.000	0.053	0.005	637.500	0.000	0.000
2005.380	1971.843	33.537	0.400	1.000	0.868	283.000	0	0.000	0.000	0.053	0.005	637.500	0.000	0.053	0.005	637.500	0.000	0.053	0.005	637.500	0.000	0.000
2005.380	1972.117	33.263	0.400	1.000	0.868	284.000	0	0.000	0.000	0.052	0.005	637.500	0.000	0.052	0.005	637.500	0.000	0.052	0.005	637.500	0.000	0.000
2005.380	1972.387	32.993	0.400	1.000	0.868	285.000	0	0.000	0.000	0.052	0.005	637.500	0.000	0.052	0.004	637.500	0.000	0.052	0.004	637.500	0.000	0.000
2005.380	1972.655	32.725	0.400	1.000	0.868	286.000	0	0.000	0.000	0.052	0.004	637.500	0.000	0.051	0.004	637.500	0.000	0.051	0.004	637.500	0.000	0.000
2005.380	1972.919	32.461	0.400	1.000	0.868	287.000	0	0.000	0.000	0.051	0.004	637.500	0.000	0.051	0.004	637.500	0.000	0.051	0.004	637.500	0.000	0.000
2005.380	1973.179	32.201	0.400	1.000	0.868	288.000	0	0.000	0.000	0.051	0.004	637.500	0.000	0.051	0.004	637.500	0.000	0.050	0.004	637.500	0.000	0.000
2005.380	1973.437	31.943	0.400	1.000	0.868	289.000	0	0.000	0.000	0.050	0.004	637.500	0.000	0.050	0.004	637.500	0.000	0.050	0.004	637.500	0.000	0.000
2005.380	1973.692	31.688	0.400	1.000	0.868	290.000	0	0.000	0.000	0.050	0.004	637.500	0.000	0.050	0.004	637.500	0.000	0.050	0.004	637.500	0.000	0.000
2005.380	1973.943	31.437	0.400	1.000	0.868	291.000	0	0.000	0.000	0.050	0.004	637.500	0.000	0.049	0.004	637.500	0.000	0.049	0.004	637.500	0.000	0.000
2005.380	1974.192	31.188	0.400	1.000	0.868	292.000	0	0.000	0.000	0.049	0.004	637.500	0.000	0.049	0.004	637.500	0.000	0.049	0.004	637.500	0.000	0.000
2005.380	1974.437	30.943	0.400	1.000	0.868	293.000	0	0.000	0.000	0.049	0.004	637.500	0.000	0.049	0.004	637.500	0.000	0.049	0.004	637.500	0.000	0.000
2005.380	1974.680	30.700	0.400	1.000	0.868	294.000	0	0.000	0.000	0.048	0.004	637.500	0.000	0.048	0.004	637.500	0.000	0.048	0.004	637.500	0.000	0.000
2005.380	1974.920	30.460	0.400	1.000	0.868	295.000	0	0.000	0.000	0.048	0.004	637.500	0.000	0.048	0.004	637.500	0.000	0.048	0.004	637.500	0.000	0.000
2005.380	1975.157	30.223	0.400	1.000	0.868	296.000	0	0.000	0.000	0.048	0.004	637.500	0.000	0.047	0.004	637.500	0.000	0.047	0.004	637.500	0.000	0.000
2005.380	1975.391	29.989	0.400	1.000	0.868	297.000	0	0.000	0.000	0.047	0.004	637.500	0.000	0.047	0.004	637.500	0.000	0.047	0.004	637.500	0.000	0.000
2005.380	1975.623	29.757	0.400	1.000	0.868	298.000	0	0.000	0.000	0.047	0.004	637.500	0.000	0.047	0.004	637.500	0.000	0.047	0.004	637.500	0.000	0.000
2005.380	1975.852	29.528	0.400	1.000	0.868	299.000	0	0.000	0.000	0.047	0.004	637.500	0.000	0.046	0.004	637.500	0.000	0.046	0.004	637.500	0.000	0.000
2005.380	1976.078	29.302	0.400	1.000	0.868	300.000	0	0.000	0.000	0.046	0.004	637.500	0.000	0.046	0.004	637.500	0.000	0.046	0.004	637.500	0.000	0.000
2005.380	1976.302	29.078	0.400	1.000	0.868	301.000	0	0.000	0.000	0.046	0.004	637.500	0.000	0.046	0.004	637.500	0.000	0.046	0.004	637.500	0.000	0.000
2005.380	1976.523	28.857	0.400	1.000	0.868	302.000	0	0.000	0.000	0.045	0.004	637.500	0.000	0.045	0.004	637.500	0.000	0.045	0.004	637.500	0.000	0.000
2005.380	1976.741	28.639	0.400	1.000	0.868	303.000	0	0.000	0.000	0.045	0.004	637.500	0.000	0.045	0.004	637.500	0.000	0.045	0.004	637.500	0.000	0.000
2005.380	1976.958	28.422	0.400	1.000	0.868	304.000	0	0.000	0.000	0.045	0.004	637.500	0.000	0.045	0.004	637.500	0.000	0.045	0.004	637.500	0.000	0.000
2005.380	1977.171	28.209	0.400	1.000	0.868	305.000	0	0.000	0.000	0.044	0.004	637.500	0.000	0.044	0.004	637.500	0.000	0.044	0.004	637.500	0.000	0.000
2005.380	1977.382	27.998	0.400	1.000	0.868	306.000	0	0.000	0.000	0.044	0.004	637.500	0.000	0.044	0.004	637.500	0.000	0.044	0.003	637.500	0.000	0.000
2005.380	1977.591	27.789	0.400	1.000	0.868	307.000	0	0.000	0.000	0.044	0.003	637.500	0.000	0.044	0.003	637.500	0.000	0.044	0.003	637.500	0.000	0.000
2005.380	1977.798	27.582	0.400	1.000	0.868	308.000	0	0.000	0.000	0.043	0.003	637.500	0.000	0.043	0.003	637.500	0.000	0.043	0.003	637.500	0.000	0.000
2005.380	1978.002	27.378	0.400	1.000	0.868	309.000	0	0.000	0.000	0.043	0.003	637.500	0.000	0.043	0.003	637.500	0.000	0.043	0.003	637.500	0.000	0.000
2005.380	1978.204	27.176	0.400	1.000	0.868	310.000	0	0.000	0.000	0.043	0.003	637.500	0.000	0.043	0.003	637.500	0.000	0.043	0.003	637.500	0.000	0.000
2005.380	1978.403	26.977	0.400	1.000	0.868	311.000	0	0.000	0.000	0.043	0.003	637.500	0.000	0.042	0.003	637.500	0.000	0.042	0.003	637.500	0.000	0.000
2005.380	1978.601	26.779	0.400	1.000	0.868	312.000	0	0.000	0.000	0.042	0.003	637.500	0.000	0.042	0.003	637.500	0.000	0.042	0.003	637.500	0.000	0.000
2005.380	1978.796	26.584	0.400	1.000	0.868	313.000	0	0.000	0.000	0.042	0.003	637.500	0.000	0.042	0.003	637.500	0.000	0.042	0.003	637.500	0.000	0.000
2005.380	1978.989	26.391	0.400	1.000	0.868	314.000	0	0.000	0.000	0.042	0.003	637.500	0.000	0.041	0.003	637.500	0.000	0.041	0.003	637.500	0.000	0.000
2005.380	1979.180	26.200	0.400	1.000	0.868	315.000	0	0.000	0.000	0.041	0.003	637.500	0.000	0.041	0.003	637.500	0.000	0.041	0.003	637.500	0.000	0.000
2005.380	1979.368	26.012	0.400	1.000	0.868	316.000	0	0.000	0.000	0.041	0.003	637.500	0.000	0.041	0.003	637.500	0.000	0.041	0.003	637.500	0.000	0.000
2005.380	1979.555	25.825	0.400	1.000	0.868	317.000	0	0.000	0.000	0.041	0.003	637.500	0.000	0.041	0.003	637.500	0.000	0.040	0.003	637.500	0.000	0.000
2005.380	1979.740	25.640	0.400	1.000	0.868	318.000	0	0.000	0.000	0.040	0.003	637.500	0.000	0.040	0.003	637.500	0.000	0.040	0.003	637.500	0.000	0.000
2005.380	1979.923	25.457	0.400	1.000	0.868	319.000	0	0.000	0.000	0.040	0.003	637.500	0.000	0.040	0.003	637.500	0.000	0.040	0.003	637.500	0.000	0.000
2005.380	1980.103	25.277	0.400	1.000	0.868	320.000	0	0.000	0.000	0.040	0.003	637.500	0.000	0.040	0.003	637.500	0.000	0.040	0.003	637.500	0.000	0.000
2005.380	1980.282	25.098	0.400	1.000	0.868	321.000	0	0.000	0.000	0.040	0.003	637.500	0.000	0.039	0.003	637.500	0.000	0.039	0.003	637.500	0.000	0.000
2005.380	1980.459	24.921	0.400	1.000	0.868	322.000	0	0.000	0.000	0.039	0.003	637.500	0.000	0.039	0.003	637.500	0.000	0.039	0.003	637.500	0.000	0.000
2005.380	1980.634	24.746	0.400	1.000	0.868	323.000	0	0.000	0.000	0.039	0.003	637.500	0.000	0.039	0.003	637.500	0.000	0.039	0.003	637.500	0.000	0.000
2005.380	1980.807	24.573	0.400	1.000	0.868	324.000	0	0.000	0.000	0.039	0.003	637.500	0.000	0.039	0.003	637.500	0.000	0.039	0.003	637.500	0.000	0.000
2005.380	1980.978	24.402	0.400	1.000	0.868	325.000	0	0.000	0.000	0.038	0.003	637.500	0.000	0.038	0.003	637.500	0.000	0.038	0.003	637.500	0.000	0.000
2005.380	1981.148	24.232	0.400	1.000	0.868	326.000	0	0.000	0.000	0.038	0.003	637.500	0.000	0.038	0.003	637.500	0.000	0.038	0.003	637.500	0.000	0.000
2005.380	1981.315	24.065	0.400	1.000	0.868	327.000	0	0.000	0.000	0.038	0.003	637.500	0.000	0.038	0.003	637.500	0.000	0.038	0.003	637.500	0.000	0.000
2005.380	1981.481	23.899	0.400	1.000	0.868	328.000	0	0.000	0.000	0.038	0.003	637.500	0.000	0.038	0.003	637.500	0.000	0.037	0.003	637.500	0.000	0.000
2005.380	1981.645	23.735	0.400	1.000	0.868	329.000	0	0.000	0.000	0.037	0.003	637.500	0.000	0.037	0.003	637.500	0.000	0.037	0.003	637.500	0.000	0.000
2005.380	1981.808	23.572	0.400	1.000	0.868	330.000	0	0.000	0.000	0.037	0.003	637.500	0.000	0.037	0.003	637.500	0.000	0.037	0.003	637.500	0.000	0.000
2005.380	1981.968	23.412	0.400	1.000	0.868	331.000	0	0.000	0.000	0.037	0.003	637.500	0.000	0.037	0.003	637.500	0.000	0.037	0.003	637.500	0.000	0.000
2005.380	1982.127	23.253	0.400	1.000	0.868	332.000	0	0.000	0.000	0.037	0.003	637.500	0.000	0.037	0.003	637.500	0.000	0.036	0.003	637.500	0.000	0.000
2005.380	1982.285	23.095	0.400	1.000	0.868	333.000	0	0.000	0.000	0.036	0.003	637.500	0.000	0.036	0.003	637.500	0.000	0.036	0.003	637.500	0.000	0.000
2005.380	1982.441	22.939	0.400	1.000	0.868	334.000	0	0.000	0.000	0.036	0.003	637.500	0.000	0.036	0.003	637.500	0.000	0.036	0.003	637.500	0.000	0.000
2005.380	1982.595	22.785	0.400	1.000	0.868	335.000	0	0.000	0.000	0.036	0.003	637.500	0.000	0.036	0.003	637.500	0.000	0.036	0.003	637.500	0.000	0.000
2005.380	1982.747	22.633	0.400	1.000	0.868	336.000	0	0.000	0.000	0.036	0.003	637.500	0.000	0.036	0.003	637.500	0.000	0.035	0.003	637.500	0.000	0.000
2005.380	1982.898	22.482	0.400	1.000	0.868	337.000	0	0.000	0.000	0.035	0.003	637.500	0.000	0.035	0.003	637.500	0.000	0.035	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1983.048	22.332	0.400	1.000	0.868	338.000	0	0.000	0.000	0.035	0.002	637.500	0.000	0.035	0.002	637.500	0.000	0.035	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1983.196	22.184	0.400	1.000	0.868	339.000	0	0.000	0.000	0.035	0.002	637.500	0.000	0.035	0.002	637.500	0.000	0.035	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1983.342	22.038	0.400	1.000	0.868	340.000	0	0.000	0.000	0.035	0.002	637.500	0.000	0.035	0.002	637.500	0.000	0.035	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1983.487	21.893	0.400	1.000	0.868	341.000	0	0.000	0.000	0.034	0.002	637.500	0.000	0.034	0.002	637.500	0.000	0.034	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1983.630	21.750	0.400	1.000	0.868	342.000	0	0.000	0.000	0.034	0.002	637.500	0.000	0.034	0.002	637.500	0.000	0.034	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1983.772	21.608	0.400	1.000	0.868	343.000	0	0.000	0.000	0.034	0.002	637.500	0.000	0.034	0.002	637.500	0.000	0.034	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1983.913	21.467	0.400	1.000	0.868	344.000	0	0.000	0.000	0.034	0.002	637.500	0.000	0.034	0.002	637.500	0.000	0.034	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1984.052	21.328	0.400	1.000	0.868	345.000	0	0.000	0.000	0.034	0.002	637.500	0.000	0.034	0.002	637.500	0.000	0.033	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1984.190	21.190	0.400	1.000	0.868	346.000	0	0.000	0.000	0.033	0.002	637.500	0.000	0.033	0.002	637.500	0.000	0.033	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1984.326	21.054	0.400	1.000	0.868	347.000	0	0.000	0.000	0.033	0.002	637.500	0.000	0.033	0.002	637.500	0.000	0.033	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1984.462	20.918	0.400	1.000	0.868	348.000	0	0.000	0.000	0.033	0.002	637.500	0.000	0.033	0.002	637.500	0.000	0.033	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1984.595	20.785	0.400	1.000	0.868	349.000	0	0.000	0.000	0.033	0.002	637.500	0.000	0.033	0.002	637.500	0.000	0.033	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1984.728	20.652	0.400	1.000	0.868	350.000	0	0.000	0.000	0.033	0.002	637.500	0.000	0.032	0.002	637.500	0.000	0.032	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1984.859	20.521	0.400	1.000	0.868	351.000	0	0.000	0.000	0.032	0.002	637.500	0.000	0.032	0.002	637.500	0.000	0.032	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1984.989	20.391	0.400	1.000	0.868	352.000	0	0.000	0.000	0.032	0.002	637.500	0.000	0.032	0.002	637.500	0.000	0.032	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1985.117	20.263	0.400	1.000	0.868	353.000	0	0.000	0.000	0.032	0.002	637.500	0.000	0.032	0.002	637.500	0.000	0.032	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1985.245	20.135	0.400	1.000	0.868	354.000	0	0.000	0.000	0.032	0.002	637.500	0.000	0.032	0.002	637.500	0.000	0.032	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1985.371	20.009	0.400	1.000	0.868	355.000	0	0.000	0.000	0.032	0.002	637.500	0.000	0.031	0.002	637.500	0.000	0.031	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1985.496	19.884	0.400	1.000	0.868	356.000	0	0.000	0.000	0.031	0.002	637.500	0.000	0.031	0.002	637.500	0.000	0.031	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1985.619	19.761	0.400	1.000	0.868	357.000	0	0.000	0.000	0.031	0.002	637.500	0.000	0.031	0.002	637.500	0.000	0.031	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1985.742	19.638	0.400	1.000	0.868	358.000	0	0.000	0.000	0.031	0.002	637.500	0.000	0.031	0.002	637.500	0.000	0.031	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1985.863	19.517	0.400	1.000	0.868	359.000	0	0.000	0.000	0.031	0.002	637.500	0.000	0.031	0.002	637.500	0.000	0.031	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1985.983	19.397	0.400	1.000	0.868	360.000	0	0.000	0.000	0.031	0.002	637.500	0.000	0.030	0.002	637.500	0.000	0.030	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1986.102	19.278	0.400	1.000	0.868	361.000	0	0.000	0.000	0.030	0.002	637.500	0.000	0.030	0.002	637.500	0.000	0.030	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1986.220	19.160	0.400	1.000	0.868	362.000	0	0.000	0.000	0.030	0.002	637.500	0.000	0.030	0.002	637.500	0.000	0.030	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1986.337	19.043	0.400	1.000	0.868	363.000	0	0.000	0.000	0.030	0.002	637.500	0.000	0.030	0.002	637.500	0.000	0.030	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1986.452	18.928	0.400	1.000	0.868	364.000	0	0.000	0.000	0.030	0.002	637.500	0.000	0.030	0.002	637.500	0.000	0.030	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1986.567	18.813	0.400	1.000	0.868	365.000	0	0.000	0.000	0.030	0.002	637.500	0.000	0.030	0.002	637.500	0.000	0.030	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1986.680	18.700	0.400	1.000	0.868	366.000	0	0.000	0.000	0.029	0.002	637.500	0.000	0.029	0.002	637.500	0.000	0.029	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1986.793	18.587	0.400	1.000	0.868	367.000	0	0.000	0.000	0.029	0.002	637.500	0.000	0.029	0.002	637.500	0.000	0.029	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1986.904	18.476	0.400	1.000	0.868	368.000	0	0.000	0.000	0.029	0.002	637.500	0.000	0.029	0.002	637.500	0.000	0.029	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1987.015	18.365	0.400	1.000	0.868	369.000	0	0.000	0.000	0.029	0.002	637.500	0.000	0.029	0.002	637.500	0.000	0.029	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1987.124	18.256	0.400	1.000	0.868	370.000	0	0.000	0.000	0.029	0.002	637.500	0.000	0.029	0.002	637.500	0.000	0.029	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1987.232	18.148	0.400	1.000	0.868	371.000	0	0.000	0.000	0.029	0.002	637.500	0.000	0.029	0.002	637.500	0.000	0.028	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1987.340	18.040	0.400	1.000	0.868	372.000	0	0.000	0.000	0.028	0.002	637.500	0.000	0.028	0.002	637.500	0.000	0.028	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1987.446	17.934	0.400	1.000	0.868	373.000	0	0.000	0.000	0.028	0.002	637.500	0.000	0.028	0.002	637.500	0.000	0.028	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1987.551	17.829	0.400	1.000	0.868	374.000	0	0.000	0.000	0.028	0.002	637.500	0.000	0.028	0.002	637.500	0.000	0.028	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1987.656	17.724	0.400	1.000	0.868	375.000	0	0.000	0.000	0.028	0.002	637.500	0.000	0.028	0.002	637.500	0.000	0.028	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1987.759	17.621	0.400	1.000	0.868	376.000	0	0.000	0.000	0.028	0.002	637.500	0.000	0.028	0.002	637.500	0.000	0.028	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1987.862	17.518	0.400	1.000	0.868	377.000	0	0.000	0.000	0.028	0.002	637.500	0.000	0.028	0.002	637.500	0.000	0.027	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1987.963	17.417	0.400	1.000	0.868	378.000	0	0.000	0.000	0.027	0.002	637.500	0.000	0.027	0.002	637.500	0.000	0.027	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1988.064	17.316	0.400	1.000	0.868	379.000	0	0.000	0.000	0.027	0.002	637.500	0.000	0.027	0.002	637.500	0.000	0.027	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1988.163	17.217	0.400	1.000	0.868	380.000	0	0.000	0.000	0.027	0.002	637.500	0.000	0.027	0.002	637.500	0.000	0.027	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1988.262	17.118	0.400	1.000	0.868	381.000	0	0.000	0.000	0.027	0.002	637.500	0.000	0.027	0.002	637.500	0.000	0.027	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1988.360	17.020	0.400	1.000	0.868	382.000	0	0.000	0.000	0.027	0.002	637.500	0.000	0.027	0.002	637.500	0.000	0.027	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1988.457	16.923	0.400	1.000	0.868	383.000	0	0.000	0.000	0.027	0.002	637.500	0.000	0.027	0.002	637.500	0.000	0.027	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1988.554	16.826	0.400	1.000	0.868	384.000	0	0.000	0.000	0.026	0.002	637.500	0.000	0.026	0.002	637.500	0.000	0.026	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1988.649	16.731	0.400	1.000	0.868	385.000	0	0.000	0.000	0.026	0.002	637.500	0.000	0.026	0.002	637.500	0.000	0.026	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1988.744	16.636	0.400	1.000	0.868	386.000	0	0.000	0.000	0.026	0.002	637.500	0.000	0.026	0.002	637.500	0.000	0.026	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1988.837	16.543	0.400	1.000	0.868	387.000	0	0.000	0.000	0.026	0.002	637.500	0.000	0.026	0.002	637.500	0.000	0.026	0.002	637.500	0.000	0.000
2005.380	1988.930	16.450	0.400	1.000	0.868	388.000	0	0.000	0.000	0.026	0.002	637.500	0.000	0.026	0.002	637.500	0.000	0.026	0.002	637.500	0.000	0.000
Portata Tr 50 (mc/s)
tempo (minuti)
Volumi cumulati e andamento del livello in vasca
(Tr 50 anni)
tempo (minuti)
Volumi (mc)
Livelli (m)
Livelli (m)
tempo (minuti)